**Laboratorní inkubátor**

Popis:

Laboratorní inkubátor pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

* 1 ks Laboratorní inkubátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* Laboratorní inkubátor s nucenou ventilací (s ventilátorem)
* Dvojité dveře
* Minimální objem 745 l
* Minimální vnitřní rozměry 1040 x 1200 x 600 mm (š x v x h)
* Nerezový vnitřní prostor
* Počet polic minimálně 4
* Teplotní rozsah minimálně 20 – 45°C s přesností nastavení 0,1°C
* Zvukový a vizuální alarm proti přehřátí
* Osvědčení zdravotnického prostředku