Laboratorní inkubátor

Popis:

Laboratorní inkubátor pro Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laboratorní inkubátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Laboratorní inkubátor s nucenou ventilací (s ventilátorem)

- Dvojité dveře

- Minimální objem 745 l

- Minimální vnitřní rozměry 1040 x 1200 x 600 mm (š x v x h)

- Nerezový vnitřní prostor

- Počet polic minimálně 4

- Teplotní rozsah minimálně 20 – 45°C s přesností nastavení 0,1°C

- Zvukový a vizuální alarm proti přehřátí

- Osvědčení zdravotnického prostředku