## Část 1
Příloha č. 2 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 1: Bezjehlové konektory - pro periferní použití
Položka | Název | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. |  | Název výrobku | Velikost balení (Počet kusů v balení) | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Bezjehlové konektory - pro periferní použití | modrá/bílá/transparentní | 489700
Cena celkem za část 1
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7.
Konektor zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu.
Konektor má minimální průtok 100ml/1 minutu.
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce).
Konektor je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů.
Konektor je vhodný pro aplikaci i aspiraci.
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce.
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock i Luer - Slip zakončením.
Stříkačka po napojení z konektoru nevypadává ani nevyskakuje.
Konektor umožňuje optickou kontrolu čistoty / proplachu.
Konektor zabraňuje zpětnému návratu krve.
Konektor je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů.
Konektor je kompatibilní s CT a MR.
Konektor neobsahuje PVC, DEHP, latex.
Konektor nemá specifikovanou barevnost provedení.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 10 kusů od každé položky

## Část 2
Příloha č. 2 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 2: Bezjehlové konektory - pro periferní použití - červený
Položka | Název | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. |  | Název výrobku | Velikost balení (Počet kusů v balení) | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Bezjehlový konektor - neutrální | červená | 73100
Cena celkem za část 2
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7.
Konektor zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu.
Konektor má minimální průtok 100ml/1 minutu.
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce).
Konektor je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů.
Konektor je vhodný pro aplikaci i aspiraci.
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce.
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock i Luer - Slip zakončením.
Stříkačka po napojení z konektrou nevypadává ani nevyskakuje.
Konektor zabraňuje zpětnému návratu krve.
Konektor je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů.
Konektor je kompatibilní s CT a MR.
Konektor neobsahuje PVC, DEHP, latex.
Konektor je v červeném provedení.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 10 kusů od každé položky

## Část 3
Příloha č. 2 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 3: Bezjehlové konektory - pro arteriální použití
Položka | Název | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. |  | Název výrobku | Velikost balení (Počet kusů v balení) | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Bezjehlové konektory - pro arteriální použití, přetlakový | modrá/bílá/transparentní | 28400
Cena celkem za část 3
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7.
Konektor má ochranu proti návratu tekutiny/krve (doloženo v technické dokumentaci).
Konektor zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu.
Konektor má minimální průtok 100ml/1 minutu.
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce).
Konektor je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů.
Konektor je vhodný pro aplikaci i aspiraci.
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce.
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock i Luer - Slip zakončením.
Stříkačka po napojení z konektoru nevypadává ani nevyskakuje.
Konektor umožňuje optickou kontrolu čistoty / proplachu.
Konektor zabraňuje zpětnému návratu krve.
Konektor je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů.
Konektor je kompatibilní s CT a MR.
Konektor neobsahuje PVC, DEHP, latex.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 10 kusů od každé položky

## Část 4
Příloha č. 2 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 4 Spojovací hadička o délce 8-15 cm s bezjehlovým konektorem
Položka | Název | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. |  | Název výrobku | Velikost balení (Počet kusů v balení) | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Spojovací hadička o délce 8-15 cm s bezjehlovým konektorem | modrá/bílá/transparentní | 21500
Cena celkem za část 4
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položku 1
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7.
Spojovací hadička je pevně spojená s bezjehlovým konektorem a nehrozí její odpojení při aplikaci i aspiraci tekutiny.
Konektor se spojovací hadičkou zajišťuje mikrobiologickou bezpečnost vstupu.
Konektor se spojovací hadičkou má minimální průtok 100ml/1 minutu.
Konektor lze používat minimálně 5 dní nebo 200 aktivací (doloženo certifikátem/atestem o provedené zkoušce).
Konektor se spojovací hadičkou je vhodný pro podávání infúzní terapie, lipidů, cytostatik i krevních derivátů.
Konektor se spojovací hadičkou je vhodný pro aplikaci i aspiraci.
Konektor má hladký vstup a lze ho snadno dezinfikovat a proplachovat, dle instrukcí výrobce.
Konektor je kompatibilní s Luer - Lock i Luer - Slip zakončením.
Stříkačka po napojení z konektoru nevypadává ani nevyskakuje.
Konektor se spojovací hadičkou umožňuje optickou kontrolu čistoty / proplachu.
Konektor se spojovací hadičkou zabraňuje zpětnému návratu krve.
Konektor se spojovací hadičkou je zakončen Luer Lock systémem na straně, určené k připojení.
Konektor se spojovací hadičkou je jednotlivě sterilně balený, obal lze snadno otevřít bez použití nástrojů.
Konektor se spojovací hadičkou je kompatibilní s CT a MR.
Konektor se spojovací hadičkou neobsahuje PVC, DEHP, latex.
Konektor nemá specifikovanou barevnost provedení.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 10 kusů od každé položky

## Část 5
Příloha č. 2 Technická specifikace a podklad pro zpracování cenové nabídky
Část 5: Univerzální kombi zátka a IN uzávěr
Položka | Název | Barva | Předpokládaná spotřeba v ks za 36 měs. |  | Název výrobku | Velikost balení (Počet kusů v balení) | Katalogové číslo | Třída nebezpečnosti zdravotnického prostředku | Cena za nabízené balení celkem bez DPH | Cena za nabízené balení celkem s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  |  | a | [7 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | In-uzávěr | žlutý | 92700
2 | Uzávěr combi červený | červený | 788100
3 | Uzávěr combi modrý | modrý | 297000
4 | Uzávěr combi bílý | bílý | 36600
Cena celkem za část 5
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE
Obecné požadavky pro položky 1 - 4
Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu.
Splňuje normu ČSN EN ISO 80369-7.
Univerzální zátka má zakončení Luer Lock konektor Male/Female.
Univerzální kombi zátka je jednotlivě, sterině, zabalená, obal lze otevřít bez použití nástrojů.
Univerzální kombi zátka je bez možnosti přístřiku.
Univerzální kombi zátka je v barevném provedení dle tabulky výše.
Univerzální kombi zátka je jednodílný systém.
Univerzální zátka je bez PVC.
IN uzávěr je s latexovou/pryžovou membránou, k opakovanému přístřiku léčiv, má Luer Lock konektor Male.
IN uzávěr je jednotlivě sterilně balený, obal lze otevřít bez použití nástrojů.
Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list.
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Požadavek na vzorky - 10 kusů od každé položky