qPCR cycler

Popis:

qPCR cycler pro oddělení klinické mikrobiologie Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	qPCR oddělení klinické mikrobiologie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- qPCR cycler

- minimálně 4 detekční kanály - fotodioda na každý kanál

- excitační a emisní spektrum, které zahrnují nejběžnější barviva používaná v qPCR

- Kapacita vzorků - 48

- Rozsah teplot minimálně 40 – 99°C

- Rychlost ohřevu minimálně 4°C za vteřinu

- Rychlost chlazení minimálně 3°C za vteřinu

- Přesnost teploty minimálně ±0,3°C

- Doba běhu jednoho cyklu pro SARS-CoV2 maximálně 80 minut

- formát přístroje musí být rotorový – min. 48 pozic v rotoru

- možnost připojení k PC přes bluetooth

- musí umožňovat uživatelsky nastavovat si vlastní teplotní profil a ostatní parametry potřebné pro širokou škálu aplikací

- ovládací software s automatickým vyhodnocováním výsledků PCR měření

- kompatibilita s automatickým pipetorem

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2b Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….