## List1
Příloha č. 6: Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT-EU 98 - Telemetrický systém včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - | 10 ks telemetrických vysílačů, 2 ks centrálních monitorovacích systémů spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a to 2 ks laserových tiskáren včetně aktivních prvků „Switchů“
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců
Nabídková cena celkem:
Žlutě označená pole doplní dodavatel.
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
2) sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek