# Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 -

Pacientské zvedáky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

2x Pacientský zvedák pro Chirurgické oddělení Nemocnice Most, o.z.

1x Pacientský zvedák pro JIP Nemocnice Most, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mobilní podlahový zvedák pro zvedání a přesun pacientů

- Snadná manipulace i s velmi těžkými pacienty pomocí zvedacího ramene obloukového tvaru, integrovaného polohovacího systému pacienta v závěsu a speciálního rozevíratelného podvozku s odolnými ložiskovými kolečky s brzdami

- Hmotnostní limit pacienta: 200 kg

- Odolná nerezavějící konstrukce z hliníku

- Integrované ovládání přímo na zvedáku

- Integrovaný NiMH akumulátor s indikátorem stavu nabití a krátkým nabíjecím časem

- Univerzální hrazda 450 mm na zavěšení vaku

- Bezpečnostní tlačítko a nouzové spouštění pro případ poruchy nebo vybité baterie

- Příslušenství

  - Rychloupínací adaptér pro výměnu závěsné hrazdy

  - Závěsný systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze

  - Pacientská zvedací plachta (omyvatelný materiál s možností dezinfekce)

  - Závěsný pacientský vak s podpěrou hlavy a zesílením nohou (omyvatelný materiál s možností dezinfekce) – ve třech různých velikostech

Další požadavky:

- Záruka na celý systém včetně příslušenství minimálně 24 měsíců.

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.).

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.