## část 1 - Podložky - návleky
Část 1 - Podložky - návleky
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | Požadované velikosti balení | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost nabízeného balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem za 24 měsíců bez DPH | Cena celkem za 24 měsíců s DPH | Nabízený produkt splňuje zadavatelem požadovanou specifikaci (ANO/NE)
1. | Podložka pro nemocné - ložní vložka 110 x 220 cm (± 5%), měkčené PVC, ochrana matrace před inkontinencí a jiným promáčením , pod prostěradlo - není určeno pro přímý styk s pokožkou, barva : transparentní - přírodní , tloušťka PVC fólie : min. 0,15 mm , použití za teplot v min. rozmezí +5°C až +40°C . | 6040 | max. 24 ks | 1 ks
2. | Podložka pro nemocné - ložní vložka 85 x 130 cm (± 5%), měkčené PVC, ochrana matrace před inkontinencí a jiným promáčením, pod prostěradlo - není určeno pro přímý styk s pokožkou, barva : transparentní - přírodní, tloušťka PVC fólie : min. 0,15 mm, použití za teplot v min. rozmezí +5°C až +40°C . | 21470 | max. 60 ks | 1 ks
3. | Návlek na obuv PE s gumou, pro všechny velikosti obuvi, jednorázový, délka min. 40 cm, modrý, tloušťka PE fólie min. 0,03 mm. | 4060 | max. 1000 ks | 100 ks
4. | Ochranný potah na lůžko PE s gumou , barva : modrá, bílá, rozměry : 210 x 90 x 20 cm (± 5%), tloušťka PE fólie min. 0,03 mm. | 127400 | max. 10 ks | 1 ks
Celkem
Poznámka:
Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole.
Dodavatel uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - položka č. 1 a 4 - 2 kusy; u položky č. 3 - 1 bal (nejmenší balení poskytované dodavatelem).

## část 2 - závěsy
Část 2 - Závěsy
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | Požadované velikosti balení | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost nabízeného balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem za 24 měsíců bez DPH | Cena celkem za 24 měsíců s DPH | Nabízený produkt splňuje zadavatelem požadovanou specifikaci (ANO/NE)
1. | Antimikrobiální textilní závěs 375 x 200 cm (± 2 %) , netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%) , vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům , antibakteriální složka přímo v textilii , účinné proti bakteriím, plísním a MRSA , doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí , barva : bílá s dětským motivem , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 10%) , otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm . | 210 | 1 ks | 1 ks
2. | Antimikrobiální textilní závěs 375 x 200 cm (± 2%) , netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%), vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům , antibakteriální složka přímo v textilii, účinné proti bakteriím, plísním a MRSA , doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí , barva : medicin. modrá , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 5 %), otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm . | 100 | 1 ks | 1 ks
3. | Antimikrobiální textilní závěs 375 x 200 cm (± 2%), netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%), vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům , antibakteriální složka přímo v textilii , účinné proti bakteriím, plísním a MRSA , doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí, barva : pastel. zelená , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 5%), otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm . | 500 | 1 ks | 1 ks
4. | Antimikrobiální textilní závěs 375 x 200 cm (± 2%) , netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%), vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům , antibakteriální složka přímo v textilii , účinné proti bakteriím, plísním a MRSA , doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí , barva : pastel. žlutá , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 5%) , otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm . | 265 | 1 ks | 1 ks
5. | Antimikrobiální textilní závěs 750 x 260 cm (± 2 %), netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%), vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům , antibakteriální složka přímo v textilii , účinné proti bakteriím, plísním a MRSA , doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí , barva : medicin. modrá , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 5%) , otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm . | 95 | 1 ks | 1 ks
6. | Antimikrobiální textilní závěs 750 x 260 cm (± 2%) , netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%), vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům, antibakteriální složka přímo v textilii, účinné proti bakteriím, plísním a MRSA , doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí , barva : pastel. žlutá , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 5%), otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm. | 100 | 1 ks | 1 ks
7. | Antimikrobiální textilní závěs 750 x 260 cm (± 2%) , netkaná textilie 100 g / m2 (± 5%), vysoká ochrana proti běžným nemocničním patogenům , antibakteriální složka přímo v textilii, účinné proti bakteriím, plísním a MRSA, doba použití půl roku až jeden rok dle prostředí , barva : pastel. zelená , vertikálně skládaný , šířka skladu 14,5 cm (± 5%), otvor o průměru 0,7 - 1 cm v každém skladu vyztužený proti protržení pro zavěšení na háček , umístění středu otvoru : uprostřed skladu 1,5 - 2 cm od horního okraje , fixační pásek pro zajištění závěsu ve složeném stavu , šířka pásku 3,5 - 4 cm , fixace pásku na posledním skladu - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , sepnutí pásku - plastovým drukem o průměru 1,6 - 2 cm , umístění fixačního pásku od spodního okraje závěsu 115 - 130 cm. | 85 | 1 ks | 1 ks
celkem
Poznámka:
Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole.
Dodavatel uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Požadavek na vzorky - položka č. 1 - 1 ks a položka č. 5 - 1 kus.