Gynekologický vyšetřovací stůl

Popis:

Pořízení 1 ks gynekologického vyšetřovacího stolu pro pracoviště Rumburk. Gynekologický vyšetřovací stůl slouží pro základní vyšetření pacientek.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Gynekologický vyšetřovací stůl pro oddělení gynekologické ambulance pro pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Gynekologický vyšetřovací stůl

- Elektricky nastavitelná výška křesla (elektropohon).

- Elektricky nastavitelná část sedáku i opěradla.

- Hygienická miska.

- Držák na papír.

- Minimální nosnost 150 kg.

- Polstrování: koženka – volitelná barva

- Chromové třmeny.

- Nožní ovladače elektromotorů.

Pozáruční servis: 96 měsíců.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….