POCT analyzátor krevních elementů

popis:

POCT hematologický analyzátor pro oddělení laboratorního komplementu s umístěním na dětském a dorostovém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Předpokládaný počet vyšetření:

- 10 vyšetření za den

- kontroly jsou prováděny v rozsahu 1x denně na dvou hladinách

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plně automatický stolní POCT analyzátor

- pro stanovení krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálu leukocytů

- požadovaný objem vzorku nebude větší než 15 µl pro pediatrické pacienty

- musí umožňovat:

  - měření pětipopulačního diferenciálu leukocytů

  - měření CBC

  - možnost měření otevřené zkumavky (odběr kapilární krve) i z uzavřené zkumavky

- řídící SW a komunikace v českém jazyce

- interpretace výsledků graficky i numericky

- systém kontroly kvality

- Příslušenství:

  - čtečka čárových kódů

- archivace výsledků

Součástí pořízení přístrojového vybavení bude:

- dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

- bezplatné obousměrné připojení k laboratornímu informačnímu systému OpenLIMS (Stapro)

- Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Obecné požadavky na předmět zakázky

- spotřební materiál i přístroj musí zadavateli zabezpečit podmínky pro plnění požadavků ČSN EN ISO 15189 ED.2. v aktuálním znění,  zadavatel současně umožňuje dodavatelům nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….