Třepačka s příslušenstvím

Popis:

Pořízení 1 ks Třepačky s příslušenstvím pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Třepačka s příslušenstvím pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Třepačka s příslušenstvím

Digitální třepačka s orbitálním pohybem Kapacita základní desky pro alespoň 12 úchytů na baňky o 250 ml Časovač Nízká hlučnost Digitální displej Volitelná frekvence kmitů, pozvolný náběh Amplituda výkyvu alespoň 3 cm Příslušenství: 12 ks úchytů pro baňky 250 ml 10 ks úchytů pro baňky 100 ml 8 ks úchytů pro baňky 500 ml Základní deska s možností výměny úchytů (svorek) na různou velikost baněk Držák s gumovými nástavci Pozáruční servis: 96 měsíců Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace: V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)……… Za společnost ……………………(vyplní dodavatel)………………………………. Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní dodavatel)……………………………….