Třepačka s příslušenstvím

Popis:

Pořízení 1 ks Třepačky s příslušenstvím pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Třepačka s příslušenstvím pro Oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Třepačka s příslušenstvím

| - Digitální třepačka s orbitálním pohybem - Kapacita základní desky pro alespoň 12 úchytů na baňky o 250 ml - Časovač - Nízká hlučnost - Digitální displej - Volitelná frekvence kmitů, pozvolný náběh - Amplituda výkyvu alespoň 3 cm Příslušenství: - 12 ks úchytů pro baňky 250 ml - 10 ks úchytů pro baňky 100 ml - 8 ks úchytů pro baňky 500 ml - Základní deska s možností výměny úchytů (svorek) na různou velikost baněk - Držák s gumovými nástavci Pozáruční servis: 96 měsíců Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace: V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)……… Za společnost ……………………(vyplní dodavatel)………………………………. Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení) ……………………(vyplní dodavatel)………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |