## List2
Rozklad nabídkové ceny - externí kardiostimulátor
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo dodavatele | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou specifikaci ANO/NE
|  | a |  |  |  | b | c | d = a x b | e = a x c
1. | Externí kardiostimulátor – transvenózní jednodutinový | 15 | ks
2. | Externí kardiostimulátor – jícnový jednodutinový | 5 | ks
3. | Prodlužovací kabel pro TAVI - katetrizační náhrada aortální chlopně | 10 | ks
4. | Jícnová elektroda | 5 | ks
5. | Přepínač multifokální pro kardiostimulátor | 5 | ks
Celkem
Poznámka :
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Pozáruční servis |  |  |  | Celková nabídková cena v Kč - Pozáruční servis
|  |  |  | počet servisních zásahů | cena za ks bez DPH | cena za ks vč. DPH | cestovné | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců - Externí kardiostimulátor transvenózní
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců - Externí kardiostimulátor jícnový
Cena celkem | [7 empty] | 0
Pozáruční servis zahrnuje:
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
revize dle § 47 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
Nabídková cena celkem vč. pozár.servisu bez DPH |  | 0