Příloha č. 1 - Předmět předběžné tržní konzultace a připravované veřejné zakázky

Software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků a měřidel

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

Zadavatel poptává licenci na užívání software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a měřidel v rámci Krajské zdravotní a.s.(dále jen KZ).

Samotný software musí splňovat všechny požadavky, které jsou dané zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v případě měřidel zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a normami (např. zákon 22/1997 Sb., vyhláška č. 187/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích​, vyhláška č. 186/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, zákon č. 263/2016 Sb. – atomový zákon).

Využitelnou součástí stávajícího systémového prostředí informační infrastruktury KZ jsou následující licence na užívání software:

- Microsoft Windows Server User CAL (bez omezení verze);

- Microsoft Windows Server 2019 RDS Device CAL (jen u stávajících koncových zařízení zadavatele, na nichž má být využíván dodávaný SW);

- Microsoft Windows Server Standard (bez omezení verze) – jen v případě využití jako operačního systému virtuálního serveru, provozovaného na stávající virtualizační infrastruktuře KZ, založené na platformě VMware;

- Microsoft SQL Server Standard Core (bez omezení verze) – jen v případě lokalizace SQL databáze na stávajících SQL clusterech KZ;

- operační systémy Microsoft Windows Professional koncových zařízení (jen u stávajících koncových zařízení zadavatele, na nichž má být využíván dodávaný SW).

Předběžné stanovení výše nabídkové ceny:

Rozklad nabídkové ceny

| Software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků a měřidel | Celková nabídková cena v Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH |
| SW |  |  |  |
| Saportní smlouva |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |