## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Výměna záložního zdroje UPS pro DO 10kVA - budova D
Stavba: | Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov, o.z.
Účastník:
|  | množství | j.cena | cena bez DPH | cena s DPH
| UPS výkon 10kVA, 1 fáze (umístěna samostatně v rozvodně) | 1
Akumulátor dle UPS podle Ah tj: 3hod chodu (umístěny samostatně - baterkárna)
| SIM karta (komunikátr v případě výpadku) | 1
| Přívody k UPS - akumulátory | 10 m
Klemy k akumulátorům, rozvaděč s pojis. 4x, montážní mat.
| Práce techniků - instalační práce | 1
| Start-p UPS systém, konfigurace UPS | 1
| Projektová dokumentace | 1
Doprava
Revize
| Cena celkem bez DPH |  | 0 |  | 0