## Počty testů
Příloha č. 8 - Seznam metod vyšetřovaných v laboratořích zadavatele
Název metody | KZ |  |  |  | CV | [5 empty] | MO | [5 empty] | TP | [5 empty] | UL | [5 empty] | DC | [5 empty] | LT | [5 empty] | OPCE (RUMBURK)
| Počet testů za 1 rok | POČET TESTŮ OPCE (RUMBURK) za 1 rok | Počet míst vyšetřování | STATUS | Počet testů za 1 rok | Frekvence provádění vyšetření | STATIM (ANO/NE) | Zálohovaná metoda (ANO/NE) | Frekvence QC | Počet hladin QC | Počet testů za 1 rok | Frekvence provádění vyšetření | STATIM (ANO/NE) | Zálohovaná metoda (ANO/NE) | Frekvence QC | Počet hladin QC | Počet testů za 1 rok | Frekvence provádění vyšetření | STATIM (ANO/NE) | Zálohovaná metoda (ANO/NE) | Frekvence QC | Počet hladin QC | Počet testů za 1 rok | Frekvence provádění vyšetření | STATIM (ANO/NE) | Zálohovaná metoda (ANO/NE) | Frekvence QC | Počet hladin QC | Počet testů za 1 rok | Frekvence provádění vyšetření | STATIM (ANO/NE) | Zálohovaná metoda (ANO/NE) | Frekvence QC | Počet hladin QC | Počet testů za 1 rok | Frekvence provádění vyšetření | STATIM (ANO/NE) | Zálohovaná metoda (ANO/NE) | Frekvence QC | Počet hladin QC | Počet testů za 1 rok
A L T | 258016 | 13830 | 6 | O | 32021 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 33875 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 35548 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 83489 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 32078 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 41005 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 13830
A S T | 251359 | 12830 | 6 | O | 31886 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 30376 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 33544 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 83821 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 31952 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 39780 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 12830
A1-mikroglobulin | 217 |  | 1 | O | [18 empty] | 217 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
ALBUMIN (SÉRUM, PLAZMA) | 94778 | 1420 | 6 | O | 10913 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 9053 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 18348 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 26723 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 6392 | PD | NE | NE | 1D | 2 | 23349 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 1420
ALFA - 1 - FETOPROTEIN (AFP) | 5343 | 470 | 6 | O | 650 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 564 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 812 | D | NE | NE | 1D | 1 | 1935 | D | NE | NE | 1D | 1 | 731 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 651 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 470
Amikacin | 1892 |  | 4 | O | 488 | PP | ANO | NE | 1D | 1 | 621 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 250 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 533 | PP | ANO | NE | PP | 1
AMONIAK | 2023 |  | 3 | O | [6 empty] | 584 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 184 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 1255 | D | ANO | NE | 1D | 1
AMYLASA (SÉRUM, PLAZMA) | 67593 | 2530 | 5 | O | [6 empty] | 10231 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 9444 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 31370 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 11762 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 4786 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 2530
AMYLÁZA PANKREATICKÁ (SÉRUM, PLAZMA) | 13676 |  | 5 | O | 2010 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 3404 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 3078 | D | ANO | ANO | 1D; PP | 2; 1 | 1560 | D | ANO | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 3624 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3
ANTI - TPO | 6427 | 500 | 5 | O | [6 empty] | 1315 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1353 | D | NE | NE | 1D | 1 | 998 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 487 | PD | NE | NE | 1/T | 2 | 2274 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 500
Anti HAV celk. | 2037 |  | 3 | O | [6 empty] | 436 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 518 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2 | [12 empty] | 1083 | D | NE | NE | 1D | 1
Anti HAV IgM | 1937 |  | 3 | O | [6 empty] | 520 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 475 | 2/T | ANO | NE | 2/T | 2 | [12 empty] | 942 | D | NE | NE | 1D | 1
Anti HBc M | 1708 |  | 3 | O | [6 empty] | 366 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 433 | 2/T | ANO | NE | 2/T | 2 | [12 empty] | 909 | D | NE | NE | 1D | 1
Anti HBc tot | 2023 |  | 3 | O | [6 empty] | 496 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 596 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2 | [12 empty] | 931 | D | NE | NE | 1D | 1
Anti HBe | 1756 |  | 3 | F | [6 empty] | 375 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 475 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2 | [12 empty] | 906 | D | NE | NE | 1D | 1
Anti HBsAg | 3244 | 710 | 4 | O | [6 empty] | 545 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 610 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2 | [6 empty] | 304 | 1/T | NE | NE | 1/T | 2 | 1785 | D | NE | NE | 1D | 1 | 710
Anti HCV | 4453 |  | 4 | O | [6 empty] | 930 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 710 | 2/T | ANO | NE | 2/T | 2 | [6 empty] | 504 | 1/T | NE | NE | 1/T | 2 | 2309 | D | NE | NE | 1D | 1
Anti HIV 1/2 | 3715 | 380 | 4 | O | [6 empty] | 1185 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 417 | 1/T | ANO | NE | 1/T | 3 | [6 empty] | 538 | 1/T | NE | NE | 1/T | 3 | 1575 | D | NE | NE | 1D | 1 | 380
ANTI-TSH (TRAK) | 716 |  | 1 | F | [18 empty] | 716 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
APO A1 | 808 |  | 2 | O | [6 empty] | 373 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 435 | PP | NE | NE | PP | 1
APO B | 2357 |  | 3 | O | 1618 | PD | NE | NE | 1D | 2 | 343 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 396 | PP | NE | NE | PP | 1
B2 - MIKROGLOBULIN | 2204 |  | 2 | O | [12 empty] | 635 | PP | NE | NE | PP | 1 | 1569 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
BILIRUBIN CELKOVÝ | 244037 | 11830 | 6 | O | 28973 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 28193 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 32418 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 81651 | D | ANO | ANO | 2D; 1D; 2T (novor) | 2+1; 2; 1 (novor) | 32293 | D | ANO | ANO | 2D; 1D; 1D (novor) | 2+1; 3 1 (novor) | 40509 | D | ANO | ANO | 2D; 1D; 1D (novor) | 3+1; 3; 1 (novor) | 11830
BILIRUBIN KONJUGOVANÝ | 60440 | 6530 | 6 | O | 11554 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 27048 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 5387 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 6070 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 6120 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 4261 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 6530
BÍLKOVINA KVANTITATIVNĚ (MOČ, MOZKOM. MOK, VÝPOTEK) | 17242 | 990 | 6 | O | 1899 | D | NE | NE | 1D | 1 | 846 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1677 | D | NE | NE | 1D | 1 | 4429 | D | NE | NE | 1D | 1 | 6913 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 1478 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 990
BÍLKOVINY CELKOVÉ | 121864 | 1930 | 6 | O | 14951 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 14191 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 23945 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 36436 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 8219 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 24122 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 1930
BNP/NT-proBNP | 12397 | 840 | 6 | O | 2241 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 1427 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 2780 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 3416 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 1;1 | 1400 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 1133 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 840
C3 SLOŽKA KOMPLEMENTU | 693 |  | 2 | O | [6 empty] | 263 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 430 | PP | NE | NE | PP | 1
C4 SLOŽKA KOMPLEMENTU | 708 |  | 2 | O | [6 empty] | 278 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 430 | PP | NE | NE | PP | 1
Carbamazepin | 437 |  | 1 | O | [6 empty] | 437 | D | NE | NE | 2/T | 1
CEA | 17328 | 780 | 6 | O | 2996 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 2827 | D | NE | NE | 1D | 1 | 1979 | D | NE | NE | 1D | 1 | 5748 | D | NE | NE | 1D | 1 | 1563 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 2215 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 780
C-PEPTID | 4142 |  | 5 | O | 525 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 624 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 467 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 814 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 1712 | PD | NE | NE | 1D | 1
CROSSLAPS | 703 |  | 1 | F | [18 empty] | 703 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
CRP | 284876 | 8030 | 6 | O | 30270 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 37460 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 41878 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 98816 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 37871 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 38581 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 8030
CYSTATIN C | 947 |  | 2 | O | [6 empty] | 629 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 318 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
Digoxin | 2339 |  | 4 | O | 728 | D | ANO | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 209 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 740 | PP | ANO | NE | PP | 1 | [6 empty] | 662 | D | ANO | NE | 1D | 1
Na (SÉRUM, PLAZMA) | 330897 | 12195 | 6 | O | 43526 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 48921 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 53679 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 101689 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 36617 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 46465 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 12195
K (SÉRUM, PLAZMA) | 335632 | 12195 | 6 | O | 44421 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 49158 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 54340 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 102215 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 37528 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 47970 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 12195
Cl (SÉRUM, PLAZMA) | 317764 | 7595 | 6 | O | 41336 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 47973 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 53018 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 93363 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 35708 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 46366 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 7595
ESTRADIOL | 538 |  | 1 | O | [18 empty] | 538 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1
FERRITIN | 16373 | 730 | 6 | O | 984 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 1115 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1674 | D | NE | NE | 1D | 1 | 7237 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 4207 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 1156 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 730
FOLÁTY | 11718 | 470 | 6 | O | 1328 | 2/T | NE | NE | 1D | 2 | 1247 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 985 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 4047 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 3058 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 1053 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 470
FOLITROPIN (FSH) | 1007 | 75 | 1 | O | [18 empty] | 1007 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1 | [12 empty] | 75
FOSFATÁZA ALKALICKÁ (ALP) | 226129 | 10830 | 6 | O | 23523 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 20332 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 30665 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 81361 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 30683 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 39565 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 10830
FOSFOR ANORGANICKÝ (SÉRUM, PLAZMA) | 66672 | 2830 | 6 | O | 7836 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 3449 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 12479 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 27292 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 5023 | PD | ANO | NE | 1D | 3 | 10593 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 2830
GAMAGLUTAMYLTRANSFERÁZA (GMT) | 216499 | 11830 | 6 | O | 18328 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 20927 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 31534 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 80785 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 26688 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 38237 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 11830
Gentamicin | 3349 |  | 4 | O | 701 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 1868 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 291 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 489 | PP | ANO | NE | PP | 1
GLUKÓZA (SÉRUM, PLAZMA) | 309040 | 21830 | 6 | O | 33607 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 38054 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 45899 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 101226 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 39855 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 50399 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 21830
GLYKOVANÉ PROTEINY | 351 |  | 1 | O | [6 empty] | 351 | D | NE | NE | 2/T | 1
HB s Ag | 8350 |  | 4 | O | [6 empty] | 1393 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 3212 | 2/T | ANO | NE | 2/T | 2 | [6 empty] | 784 | 1/T | ANO | NE | 1/T | 2+2 | 2961 | D | NE | NE | 1T | 2
HBeAg | 1438 |  | 3 | F | [6 empty] | 369 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 415 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2 | [12 empty] | 654 | D | NE | NE | 1T | 2
HCG | 10187 | 560 | 6 | O | 1331 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 1162 | D | ANO | ANO | 2/T; 2/T | 1; 1 | 1036 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 4021 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 1;1 | 1464 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 1173 | D | ANO | ANO | 1D | 1 | 560
HOMOCYSTEIN CELKOVÝ | 4556 |  | 5 | O | 822 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 372 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 714 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 831 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1 | 1817 | PD | NE | NE | 1D | 2
HOŘČÍK (SÉRUM, PLAZMA) | 68693 | 1450 | 6 | O | 8187 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 4289 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 12146 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 29136 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 3110 | PD | NE | NE | 1D | 3 | 11825 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 1450
CHOLESTEROL CELKOVÝ | 125281 | 13830 | 6 | O | 14128 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 16101 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 21418 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 25565 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 18696 | PD | NE | NE | 2D | 3+3 | 29373 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 13830
CHOLESTEROL HDL | 55114 | 9130 | 6 | O | 5078 | PD | NE | NE | 2D | 2+1 | 9787 | D | NE | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 8138 | D | NE | NE | 1D | 2 | 8205 | D | NE | NE | 1D | 1 | 10544 | PD | NE | NE | 1D | 3 | 13362 | D | NE | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 9130
CHOLESTEROL LDL | 21058 | 11830 | 3 | O | 5087 | PD | NE | NE | 2D | 2+1 | [6 empty] | 7718 | D | NE | NE | 1D | 2 | 8253 | D | NE | NE | 1D | 1 | [12 empty] | 11830
CHOLINESTERÁZA | 457 |  | 2 | O | [12 empty] | 351 | PP | ANO | NE | PP | 2 | 106 | PP | ANO | NE | PP | 1
IgA | 5668 | 95 | 5 | O | 323 | 1/T | NE | NE | 1D | 2 | 522 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1723 | D | NE | NE | 1D | 2 | 2292 | D | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 808 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 95
IgE | 2464 | 95 | 2 | O | [6 empty] | 1013 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [18 empty] | 1451 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 95
IgG | 7699 | 75 | 5 | O | 2321 | PD | NE | NE | 2D | 2 | 470 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1753 | D | NE | NE | 1D | 2 | 2536 | D | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 619 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 75
IgM | 5321 | 65 | 5 | O | 301 | 1/T | NE | NE | 1D | 2 | 457 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1705 | D | NE | NE | 1D | 2 | 2248 | D | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 610 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 65
KORTISOL | 2895 |  | 3 | O | [6 empty] | 305 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 1889 | D | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 701 | PD | NE | NE | 1D | 1
KREATININ Jaffé (MOČ) | 18136 | 330 | 6 | O | 3158 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 3821 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 1458 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 2884 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 5892 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 923 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 330
Kreatinin enzymaticky | 343581 | 21830 | 6 | O | 40599 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 44600 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 49931 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 111679 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 47584 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 49188 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 21830
KREATINKINÁZA (CK) | 34565 | 1280 | 6 | O | 2224 | D | ANO | NE | 2D | 2+1 | 6498 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 4061 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 12367 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 4130 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 5285 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 1280
KREATINKINÁZA IZOENZYM CK-MB MASS | 8553 | 740 | 4 | O | [6 empty] | 477 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 1758 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 4642 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 1676 | D | ANO | NE | 2D | 2+1 | [6 empty] | 740
KYSELINA MOČOVÁ (SÉRUM, PLAZMA) | 123444 | 13830 | 6 | O | 18404 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 17171 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 21510 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 35626 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 16666 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 3 | 14067 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 13830
Laktát | 18115 |  | 6 | O | 2001 | D | ANO | NE | 2D | 2+1 | 945 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 5305 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 4035 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 2006 | D | ANO | NE | 2D | 2+1 | 3823 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3
LAKTÁTDEHYDROGENÁZA (L D) | 36910 | 600 | 6 | O | 6278 | PD | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 6903 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 2377 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 15463 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 2524 | PD | NE | NE | 1D | 2 | 3365 | D | NE | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 600
LIPÁZA | 19055 |  | 4 | O | 8243 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 4079 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 4038 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 2695 | D | ANO | NE | 1D | 1
LIPOPROTEIN - Lp (a) | 275 |  | 1 | O | [18 empty] | 275 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
LUTROPIN (LH) | 975 |  | 1 | O | [18 empty] | 975 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1
MIKROALBUMINURIE | 10601 | 40 | 6 | O | 1721 | D | NE | NE | 1D | 1 | 1176 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1224 | D | NE | NE | 1D | 1 | 4414 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 1056 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 1010 | D | NE | NE | 1D | 2 | 40
MYOGLOBIN V SÉRII | 10779 |  | 6 | O | 780 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 1102 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 510 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 2771 | D | ANO | NE | 1/D | 1 | 845 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 4771 | D | ANO | ANO | 1D; 2T | 1; 1
NÁDOROVÉ ANTIGENY CA 125 | 7590 | 440 | 6 | O | 1572 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 806 | D | NE | NE | 1D | 1 | 816 | D | NE | NE | 1D | 1 | 2149 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 726 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 1521 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 440
NÁDOROVÉ ANTIGENY CA 15-3 | 10097 | 440 | 6 | O | 2005 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 1392 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1157 | D | NE | NE | 1D | 1 | 3316 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 733 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 1494 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 440
NÁDOROVÉ ANTIGENY CA 19-9 | 11864 | 730 | 6 | O | 1880 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 1877 | D | NE | NE | 1D | 1 | 1482 | D | NE | NE | 1D | 1 | 3080 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 1416 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 2129 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 730
NÁDOROVÝ ANTIGEN CA 72-4 | 1786 |  | 3 | F | [6 empty] | 323 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 850 | D | NE | NE | 1D | 1 | 613 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
NEURON - SPECIFICKÁ ENOLÁZA (NSE) | 1017 |  | 2 | O | [6 empty] | 467 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 550 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
Orosomukoid | 1631 |  | 1 | O | [18 empty] | 1631 | D | NE | NE | 1/D | 1
OSTEOKALCIN | 1295 |  | 1 | F | [18 empty] | 1295 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
PARATHORMON | 5483 |  | 4 | O | 481 | PD | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 608 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 3155 | PD | NE | NE | 1/D | 1 | 1239 | PD | NE | NE | 1D | 1
Phenobarbital | 664 |  | 2 | O | [6 empty] | 164 | D | ANO | NE | PP | 1 | [6 empty] | 500 | PP | ANO | NE | PP | 1
Phenytoin | 521 |  | 1 | O | [6 empty] | 521 | D | NE | NE | PP | 1
Prealbumin | 942 | 30 | 1 | O | [18 empty] | 942 | PD | NE | NE | 1/D | 1 | [12 empty] | 30
PROCALCITONIN | 16850 |  | 6 | O | 2561 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 856 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 620 | D | ANO | NE | PP | 1 | 6948 | D | ANO | ANO | 1/D; 1D | 1;1 | 1387 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 4478 | D | ANO | NE | 1D; 2T | 1; 1
PROGESTERON | 126 |  | 1 | O | [18 empty] | 126 | 1/T | NE | NE | 1/T | 2
PROLAKTIN | 1085 |  | 1 | O | [18 empty] | 1085 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) | 20480 | 3900 | 6 | O | 2537 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 3719 | D | NE | NE | 1D | 1 | 2343 | D | NE | NE | 1D | 1 | 3728 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 3470 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 4683 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 3900
PROSTATICKÝ SPECIFICKÝ ANTIGEN (PSA) - VOLNÝ | 12879 | 810 | 6 | O | 1182 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 2690 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1060 | D | NE | NE | 1D | 1 | 2508 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 2677 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 2762 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 810
SCCA | 623 |  | 1 | O | [18 empty] | 623 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
Teofylin | 3166 |  | 5 | O | 986 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 785 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 279 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 575 | PP | ANO | NE | PP | 1 | [6 empty] | 541 | D | ANO | NE | 1D | 1
TESTOSTERON | 3287 |  | 2 | O | 371 | 1/T | NE | NE | 1D | 2 | [12 empty] | 2916 | D | NE | NE | 1/D | 1
Transferin | 14100 | 120 | 6 | O | 735 | PD | NE | NE | 1D | 2 | 898 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 2455 | D | NE | NE | 1D | 2 | 4582 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 4282 | PD | NE | NE | 1D | 2 | 1148 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 120
TRIACYLGLYCEROLY | 95112 | 12830 | 6 | O | 12336 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 14643 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 18733 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 23854 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 11676 | PD | NE | NE | 2D | 3+3 | 13870 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 12830
TRIJODTYRONIN CELKOVÝ (TT3) | 347 | 800 | 1 | O | [6 empty] | 347 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [24 empty] | 800
TRIJODTYRONIN VOLNÝ (FT3) | 11677 | 2830 | 5 | O | 1180 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 1909 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 2721 | D | NE | NE | 1D | 1 | 5095 | D | NE | ANO | 1/D; 1D | 1;1 | [6 empty] | 772 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 2830
TROPONIN - T NEBO I (high senzitivní) | 34519 | 770 | 6 | O | 6889 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 1+1; 1+1 | 4432 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 1; 1 | 5272 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 1; 1 | 11174 | D | ANO | ANO | 1/D; 1D | 1;1 | 2148 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 4604 | D | ANO | ANO | 1D; 2T | 1; 1 | 770
TYREOGLOBULIN AUTOPROTILÁTKY | 4631 |  | 5 | O | [6 empty] | 1203 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1342 | D | NE | NE | 1D | 1 | 864 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 394 | PD | NE | NE | 1/T | 2 | 828 | PP | NE | NE | PP | 1
TYREOTROPIN (TSH) | 53685 | 8530 | 6 | O | 6035 | D | ANO | NE | 2D | 1+1 | 11506 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 1; 1 | 6681 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 12858 | D | ANO | ANO | 1/D; 1D | 1;1 | 7700 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 8905 | D | NE | NE | 1D | 1 | 8530
TYROXIN CELKOVÝ (TT4) | 382 | 830 | 1 | O | [6 empty] | 382 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [24 empty] | 830
TYROXIN VOLNÝ (FT4) | 37494 | 5730 | 6 | O | 2522 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 5049 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 6116 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 11806 | D | ANO | ANO | 1/D; 1D | 1;1 | 5550 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 6451 | D | NE | NE | 1D | 1 | 5730
UREA (SÉRUM, PLAZMA) | 319655 | 18830 | 6 | O | 36877 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 41100 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 48201 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 103658 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 44227 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1;3 | 45592 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 18830
Valproova kyselina | 1712 |  | 2 | O | [6 empty] | 638 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 1074 | PP | NE | NE | PP | 1
Vankomycin | 3292 |  | 4 | O | 596 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 614 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 511 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 1571 | PP | ANO | NE | PP | 1
VÁPNÍK CELKOVÝ (SÉRUM, PLAZMA) | 104438 | 4030 | 6 | O | 9589 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 2+1; 2+1 | 10115 | D | ANO | NE | 1D | 2 | 25968 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 2; 2 | 34183 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1; 2 | 8669 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 2+1;3 | 15914 | D | ANO | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 4030
VITAMIN B12 | 11983 | 3300 | 6 | O | 1159 | 2/T | NE | NE | 1D | 2 | 1089 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 1133 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1 | 4340 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 3003 | PD | NE | NE | 4/T | 1 | 1259 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 3300
ŽELEZO CELKOVÉ | 26957 | 3930 | 6 | O | 1521 | PD | NE | NE | 2D | 2+1 | 2507 | D | NE | NE | 1D | 2 | 2580 | D | NE | NE | 1D | 2 | 7765 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 6735 | PD | NE | NE | 2D | 3+3 | 5849 | D | NE | ANO | 2D; 1D | 3+1; 3 | 3930
Vitamin D | 9086 |  | 5 | O | 801 | 2/T | NE | NE | 1D | 2 | [6 empty] | 3883 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1 | 2445 | D | NE | NE | 1/D | 1 | 248 | PD | NE | NE | 1/T | 2 | 1709 | PD | NE | NE | 1D | 1
IL 6 | 1055 |  | 2 | F | [6 empty] | 850 | D | ANO | NE | 1D | 1 | [18 empty] | 205 | PP | ANO | NE | 2T | 1
PLGF | 429 |  | 1 | F | [18 empty] | 429 | PP | ANO | NE | PP | 1
sFLT1 | 414 |  | 1 | F | [18 empty] | 414 | PP | ANO | NE | PP | 1
proGRP | 578 |  | 1 | F | [6 empty] | 578 | D | NE | NE | 1D | 1
Total/intact P1NP | 598 |  | 1 | F | [18 empty] | 598 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
Syphilis Ig | 4858 |  | 2 | O | [6 empty] | 2081 | D | NE | NE | 2/T | 1 | 2777 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2
HE4 | 276 |  | 1 | F | [6 empty] | 276 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
ACTH | 244 |  | 1 | F | [18 empty] | 244 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
CANNABINOIDY | 1421 |  | 1 | O | [6 empty] | 1421 | D | ANO | NE | 2/T | 1
AMPHETAMINE | 2080 |  | 1 | O | [6 empty] | 2080 | D | ANO | NE | 1D | 1
OPIÁTY | 1352 |  | 1 | O | [6 empty] | 1352 | D | ANO | NE | 1D | 1
BENZODIAZEPINY | 1359 |  | 1 | O | [6 empty] | 1359 | D | ANO | NE | 1D | 1
COCAINE | 912 |  | 1 | O | [6 empty] | 912 | D | ANO | NE | 2/T | 1
BARBITURATY | 758 |  | 1 | O | [6 empty] | 758 | D | ANO | NE | 2/T | 1
LITHIUM | 344 |  | 1 | O | [6 empty] | 344 | D | NE | NE | 2/T | 1
Cyfra 21-1 | 1124 |  | 2 | O | [6 empty] | 688 | D | NE | NE | 2/T | 1 | [6 empty] | 436 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
ETOH | 4315 |  | 4 | O | 2660 | D | ANO | ANO | 2D; 2D | 1; 1 | 716 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 343 | D | ANO | NE | PP | 1 | [12 empty] | 596 | D | ANO | NE | 2T | 2
HGH | 477 |  | 1 | F | [18 empty] | 477 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
HIL (sérové indexy) | 235003 |  | 2 | O | [12 empty] | 81614 | D | ANO | ANO | 1D | 2 | 153389 | D | ANO | ANO | 1D | 2
sTfR | 2169 |  | 1 | O | [18 empty] | 2169 | 1/T | NE | NE | 1/T | 1
RPR | 2916 |  | 1 | F | [12 empty] | 2916 | 2/T | NE | NE | 2/T | 2
Ceruloplazmin | 312 |  | 1 | O | [18 empty] | 312 | PD | NE | NE | 1D | 1
ASLO | 2574 | 460 | 3 | O | [6 empty] | 504 | PD | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 591 | PD | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 1479 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 460
RF | 2842 | 570 | 3 | O | [6 empty] | 646 | PD | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 506 | PD | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 1690 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 570
DHEA-S | 344 |  | 1 | O | [18 empty] | 344 | 2/T | NE | NE | 2/T | 1
AMYLÁZA (moč) | 9814 | 750 | 4 | O | [6 empty] | 1384 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 1477 | D | ANO | NE | D | 1 | 3433 | D | ANO | NE | D | 1 | 2151 | D | ANO | ANO | 1D; 1D | 1; 1 | 1369 | D | NE | NE | 1D | 1 | 750
AMYLÁZA PANKREATICKÁ (moč) | 1370 |  | 3 | O | 816 | D | ANO | ANO | 1D | 1 | [6 empty] | 140 | PP | ANO | NE | PP | 1 | [12 empty] | 414 | D | ANO | NE | 1D | 1
UREA (moč) | 4604 |  | 5 | O | 388 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 2084 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 40 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 854 | D | ANO | NE | 5/T | 1 | 329 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 909 | D | ANO | NE | 1D | 1
Kyselina močová (moč) | 1440 |  | 5 | O | 366 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 158 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 81 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 95 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 326 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 414 | D | NE | NE | 1D | 1
Na (moč) | 8353 | 410 | 5 | O | 394 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 2130 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 3850 | D | ANO | NE | D | 1 | 747 | D | ANO | NE | 5/T | 1 | 614 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 618 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 410
K (moč) | 8251 | 410 | 5 | O | 385 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 2130 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 3849 | D | ANO | NE | D | 1 | 652 | D | ANO | NE | 5/T | 1 | 611 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 624 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 410
Cl (moč) | 4944 | 410 | 5 | O | 382 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 655 | D | ANO | NE | 2/T | 1 | 2174 | D | ANO | NE | D | 1 | 601 | D | ANO | NE | 5/T | 1 | 610 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 522 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 410
Vápník (moč) | 2610 | 410 | 5 | O | 384 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 154 | D | ANO | NE | PP | 1 | 302 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 558 | PP | ANO | NE | 5/T | 1 | 597 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 615 | D | NE | NE | 1D | 1 | 410
Fosfor (moč) | 2383 | 410 | 5 | O | 735 | D | ANO | ANO | 1D | 1 | 75 | D | NE | NE | PP | 1 | 54 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 495 | PP | ANO | NE | 5/T | 1 | 595 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 429 | D | NE | NE | 1D | 1 | 410
Hořčík (moč) | 1582 |  | 5 | O | 366 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 42 | D | NE | NE | PP | 1 | 41 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 124 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 595 | PD | NE | NE | 1D | 1 | 414 | D | NE | NE | 1D | 1
Glukóza (moč) | 3017 | 2600 | 4 | O | 365 | D | ANO | NE | 1D | 1 | 74 | D | NE | NE | PP | 1 | 2073 | D | ANO | NE | D | 1 | 178 | PP | ANO | NE | PP | 1 | 327 | PD | NE | NE | 1D | 1 | [6 empty] | 2600

## Legenda
Počty uvedené v tabulce "Počet testů za 1 rok" jsou počty všech provedených stanovení a zahrnují i měření QC, kalibrace a opakované analýzy
Sloupec | Hodnota | Význam
Frekvence provádění vyšetření | D | denně
| PD | v pracovní dny
| PP | při požadavku
| 1/T | 1x týdně
| 2/T | 2x týdně
STATUS | O | obligatorní, povinná metoda, musí být součástí nabídky
| F | fakultativní, nepovinná metoda, nemusí být součástí nabídky; bude zohledněno v rámci hodnotících kritérií
Frekvence QC | 1D | 1x denně
| 2D | 2x denně
| PP | při požadavku
| 1/T | 1x týdně
| 2/T | 2x týdně
| 5/T | 5x týdně
Příklad interpretace zápisu ve sloupcích Frekvence QC a Počet hladin QC:
sloupec "Frekvence QC" | 2D; 1D | metoda kontrolovaná na 2 analyzátorech, na prvním 2xdenně a na druhém 1x denně
sloupec "Počet hladin QC" | 2+1; 2 | na prvním analyzátoru měřeny QC v jednom dni (24h) ve dvou sériích - v 1. sérii - 2 hladiny, ve 2. sérii - 1 hladina; na druhém analyzátoru měřeny QC v jedné sérii - 2 hladiny