**Požadavky ZÚ**

Investičním záměrem je modernizace a rozšíření urgentního příjmu na základě požadavku ZÚ NEMTP na rozšíření expektačních lůžek, a to ze stávajících 3 na 7 lůžek (z toho 1 ks infekční a 1 ks resuscitační). Dále pak v kontextu předpokládaného vypsání dotačního titulu z IROP 2021-2027.

V rámci modernizace a rozšíření urgentního příjmu je z pohledu ZÚ nutné nově zřídit hygienické zázemí pro personál a pacienty + technickou místnost, pracovnu lékaře a sklad. Dále pak rozšíření recepce a čekárny urgentního příjmu.

Rozšíření půdorysné plochy vyvolá změnu fungování a provozování urgentního příjmu což může vyvolat drobné dispoziční změny.

**Podklady**

Pasportizace pavilonu F – půdorysy vč. geodetického zaměření

DPS – Nízkoprahový urgentní příjem – realizace 2018

Situace areálu – Inženýrské sítě