Příloha č. 6

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ

GENERELU NEMOCNICE

# Úvod

Cílem zpracování generelu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk je analýza stávajících skutečností a návrh rozvoje a optimalizace nemocnice v jejím střednědobém až dlouhodobém časovém výhledu.

Primárním cílem je nalezení odpovědí na plánovaný lékařský a zdravotnický rozvoj nemocnice, to vše při snaze o maximální optimalizaci a zefektivnění nemocnice jako celku včetně všech jejích procesů.

# hlavní Obsahová náplň generelu

Hlavní obsahová náplň generelu je dána logikou jeho zpracování, jedná se o:

- Analytickou část

- Návrhovou část

# ROZSAH A PODROBNOST generelu

Každá z hlavních výše uvedených částí generelu bude dále strukturována do:

- Textové části

- Výkresové části

- Vizualizace

## ANALYTICKÁ ČÁST

Analytická část generelu bude ze své podstaty komplexně sumarizovat a vyhodnocovat aktuální stav nemocnice.

Analytická část poskytne popis stávajícího stavu nemocnice a jeho vyhodnocení, a to minimálně z pohledu:

- analýzy vnějšího prostředí nemocnice

(situace širších vztahů, ÚPD – územní plán, limity, uspořádání krajiny, ZPF, doprava, technická infrastruktura vně areálu, koordinační situace apod.)

- analýzy vnitřního prostředí nemocnice

(majetko-právní vztahy, limity využití území, dopravní infrastruktura, zásahová mapa HZS, technická infrastruktura, vyhodnocení technického stavu objektů, rozvojové plochy areálu, problémová mapa, popis stávajícího využití objektů včetně základních kapacitních informací apod.)

- poskytování lékařské a zdravotnické péče

(oborový program nemocnice, kapacity nemocnice atd.)

- urbanistického řešení areálu vč. provozních vazeb

(vstupy a vjezdy do areálu, pohyb pacientů a vozů ZZS a ZDS, pohyb materiálu, zásobování, nakládání s odpady, stravovacího provozu atd.);

- technické a dopravní infrastruktury areálu vč. hlavních zdrojů energií

(VN, NN, záložní zdroje, tepelné hospodářství, IT infrastruktura, medicinální plyny, koncepce dopravy a parkovacích ploch atd.);

- areálu ve vazbě na požárně bezpečnostní předpisy

(příjezd požární techniky, nástupní plochy, evakuační plochy, hydrantový systém atd.);

- stávajících objektů po stránce architektonické, konstrukční, technické;

- stávajících objektů po stránce jejich požárně bezpečnostního řešení;

- Vizualizace areálu – stávající stav.

Řešení výše uvedeného bude zpracováno vhodně textově, graficky i vizuálně.

## NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část generelu bude řešit návrh rozvoje nemocnice, a to s cílem optimalizace jednotlivých procesů i nemocnice jako celku. Návrh bude vycházet ze zpracované koncepce, viz Příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Koncepce rozvoje detašovaného pracoviště Rumburk Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - Krajská zdravotní a. s. (2022 – 2037).

Návrhová část bude mimo jiné řešit:

- návrh nové struktury nemocnice vč. případného návrhu demolic

(urbanistické řešení areálu vč. provozních vazeb; návrh nových a optimalizace stávajících objektů z pohledu plošných a objemových kapacit a jejich účelu; členění objektů do logických funkčních celků vč. definice jejich kapacit, se znázorněním provozních vazeb v rámci daného objektu i ve vazbě na areál nemocnice; jejich řešení z pohledu požadavků požární bezpečnosti, funkční schémata areálu/jednotlivých objektů po jednotlivých podlažích atd.);

- energetická koncepce areálu a budov – návrh nového/optimalizace stávajícího stavu vč. zhodnocení možností na využití obnovitelných zdrojů energie;

- technická infrastruktura – návrh nového/optimalizace stávajícího stavu;

- dopravní infrastruktura vč. ploch pro parkování – návrh nového/optimalizace stávajícího stavu

- heliport (umístění a vazby na nemocnici)

- návrh etapizace vč. predikce časového harmonogramu jednotlivých etap, a to s ohledem na provoz nemocnice a její technické možnosti (proveditelnost jednotlivých etap ve vazbě na poskytování zdravotné péče);

- odborný odhad investičních nákladů po jednotlivých etapách (stavební a inženýrské objekty, technická a technologická zařízení, zdravotnická technologie);

- vizualizace rozvoje areálu po jednotlivých etapách.

Řešení výše uvedeného bude zpracováno vhodně textově, graficky i vizuálně.

# Součinnost zadavatele při zpracování generelu

Ze strany zadavatele generelu bude jeho zpracovateli poskytnuta maximální součinnost ve smyslu poskytnutí dostupných podkladů, a to jak informací ke stávajícímu lékařskému a zdravotnickému konceptu a kapacitám nemocnice, tak i technického charakteru (pasportizace objektů, informace o stávající dopravní a technické infrastruktuře areálu atd.).

Zároveň je zadavatel připraven poskytnout součinnost při analytické i návrhové části ve formě jednáních, místních šetření, zpětné vazby k návrhům atd.