Příloha č. 7

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ

STUDIE PROVEDITELNOSTI/STUDIE STAVBY

# Úvod

Zpracování Studie proveditelnosti/Studie stavby bude vycházet ze závěrů 1. fáze plnění díla – generelu rozvoje Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk.

Zadavatel požaduje, aby:

a) Studií proveditelnosti byly řešeny všechny generelem definované stávající objekty, konkrétně pak ty, v rámci nichž má být poskytována zdravotní péče;

b) Studií stavby byly řešeny všechny generelem definované nové objekty, konkrétně pak ty, v rámci nichž má být poskytována zdravotní péče.

# ROZSAH A PODROBNOST STUDIÍ

Studie bude vždy strukturována do:

- Textové části

- Výkresové části

- Vizualizace

## Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti musí navrhnout a ověřit reálnost adaptace/modernizace stávajících objektů, jenž z generelu vyplynou jako objekty k zachování/novému využití v rámci navrženého rozvoje nemocnice. Na tyto objekty bude zpracována Studie proveditelnosti, která musí objekty řešit na úrovni posouzení celku plnícího účelové, provozní i legislativní požadavky, a zároveň objekty musí řešit na úrovni architektonického, dispozičního, provozního, konstrukčního, materiálového a interiérového řešení.

Jednotlivé části musí mimo jiné obsahovat:

Textová část:

-	popis stavebního programu

-	regulační podmínky v daném území

-	stávající/nové kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, personální obsazení, počet lůžek atd.)

-	dispozičně-provozní řešení jednotlivých podlaží

-	stavebně-technické řešení (vyhodnocení stávajícího stavu, návrh nového stavu)

-	koncept technického řešení dle jednotlivých profesí – silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, ÚT, ZTI, VZT, chlazení, medicinální plyny atd.

-	návrh opatření ke snížení energetické náročnosti objektu vč. vyhodnocení možností využití OZE

-	energetické nároky stavby včetně zhodnocení kapacit stávajících/nových zdrojů – odborný odhad potřeb stavby na úrovni vybraných částí „techniky prostředí staveb“, zejména energetická bilance (zálohovaná/nezálohovaná síť), bilance potřeb tepla pro vytápění, přípravu TUV a VZT; využití OZE

-	koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby

-	koncepce řešení připojení na technickou infrastrukturu

-	koncepce dopravního řešení

-	propočet investičních nákladů na základě měrné a účelové jednotky – stavba, zdravotnická technologie spojená se stavbou, zdravotnická technologie tzv. volná

-	odborný odhad časového rámce realizace stavby

Výkresová část – stávající stav:

- situace stavby

- půdorysy

- základní řezy objektem

- pohledy

Výkresová část – nový stav:

- situace stavby

- návrh nového stavu vč. provozních vazeb

- půdorysy

- základní řezy objektem

- pohledy

Vizualizace:

- stávající stav

- nový stav

## Studie stavby

Studie stavby musí řešit návrh nového objektu jako celku plnícího účelové, provozní i legislativní požadavky, a zároveň musí řešit návrh stavby taktéž z pohledu urbanistického, architektonického, dispozičního, provozního, konstrukčního, materiálového a interiérového řešení.

Jednotlivé části musí mimo jiné obsahovat:

Textová část:

-	popis stavebního programu

-	regulační podmínky v daném území

-	kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, personální obsazení, počet lůžek atd.)

-	popis urbanistického řešení vzhledem k areálu a jeho plánovanému rozvoji

-	architektonické řešení

-	energetický standard objektu vč. vyhodnocení možností využití OZE

-	dispozičně-provozní řešení jednotlivých podlaží

-	stavebně-technické řešení

-	koncept technického řešení dle jednotlivých profesí – silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, ÚT, ZTI, VZT, chlazení, medicinální plyny atd.

-	energetické nároky stavby včetně zhodnocení kapacit stávajících/nových zdrojů – odborný odhad potřeb stavby na úrovni vybraných částí „techniky prostředí staveb“, zejména energetická bilance (zálohovaná/nezálohovaná síť), bilance potřeb tepla pro vytápění, přípravu TUV a VZT; využití OZE

-	koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby

-	koncepce řešení připojení na technickou infrastrukturu

-	koncepce dopravního řešení

-	propočet investičních nákladů na základě měrné a účelové jednotky – stavba, zdravotnická technologie spojená se stavbou, zdravotnická technologie tzv. volná

-	odborný odhad časového rámce realizace stavby

Výkresová část:

- situace stavby

- návrh nového stavu vč. vyznačení provozních vazeb

- půdorysy

- základní řezy objektem

- pohledy

Vizualizace:

- nový stav