Osmometr

Popis:

Osmometr pro oddělení klinické biochemie Nemocnice Chomutov, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Předpokládaný počet vyšetření:

- 7 000 vyšetření za rok

- kontroly jsou prováděny v rozsahu 2x za den

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stolní osmometr

- Stanovení osmotické koncentrace tělních tekutin – krev, plasma, sérum, moč

- Minimálně jednovzorkový

- Přístroj schopný měřit vzorek o objemu maximálně 100 µl

- Doba měření jednoho vzorku max. 3 min

- Měření v jednotkách mOsm/kg H2O

- Měřicí rozsah minimálně 0 – 2 000 mOsm/kg H2O s rozlišením 1 mOsm/kg H2O

- Součástí je tiskárna, čtečka čárových kódů

- Napájení 230V/50Hz

- Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty