Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - „Průtokoměry“ –

Zařízení pro zvlhčování dýchacích cest pro Krajskou zdravotní, a.s. -

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk II.

Popis:

Zdravotnický prostředek, který umožňuje plynulou regulaci průtoku kyslíku a současně jeho zvlhčení pomocí plastové/skleněné nádobky s kapalným roztokem.

Seznam požadovaných položek:

- 8 ks	Průtokoměr pro oddělení chirurgie JIP (MOJIP) pro Pracoviště Rumburk

- 12 ks	Průtokoměr pro interní oddělení pro Pracoviště Rumburk

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

# Nastavení průtoku je možno sledovat na manometru, který udává průtok l/h.

# Plyn: O2

# Vstupní tlak: 4,5 bar

# Hodnoty průtoku: 0 – 15 l/min

# Materiál: poniklovaná mosaz

# Nádobka na kapalný roztok - kalibrovaná

# Součástí dodávky na 1 ks průtokoměru: rychlospojka + 2 ks nádobky na kapalný roztok