Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 102 - Germicidní zářič pro oddělení klinických laboratoří Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. II.

Pořízení 1 ks nového germicidního zářiče pro oddělení klinických laboratoří nemocnice Litoměřice, o.z. určeného k dezinfekci povrchů, pracovních stolů, digestoří, laminárních boxů, přístrojů a pomůcek s využitím účinků ultrafialového záření.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Germicidní zářič pro oddělení klinických laboratoří, nemocnice Litoměřice, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Germicidní zářič

- Mobilní germicidní zářič pro oddělení klinických laboratoří

- Germicidní zářič s přímým zářením

- Životnost UV-C trubice minimálně 8 000 hodin

- Efektivní oblast působení germicidní lampy minimálně 8 m2

- Počítadlo provozních hodin

- Manuální nastavení doby svícení

- Sensor pohybu nebo dálkové ovládání germicidního zářiče

- 4 pojízdná kolečka z toho minimálně 1 kolečko s brzdou

- Napájení 230 V, 50/60 Hz

- Provedení výchozí revize

Příslušenství pro germicidní zářič:

- UV-C trubice

- Napájecí kabel s minimální délkou 3 m