## List1
Příloha č. 6b: Rozklad nabídkové ceny_část 2_MNÚL
Název | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. – MNÚL, o.z., Nemocnici Most, o.z., a MNÚL, o.z., pracoviště Rumburk II. – část 2: Laboratorní CO2 inkubátor pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. | 1 ks laboratorního CO2 inkubátoru
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců
Nabídková cena celkem:
Žlutě označená pole doplní dodavatel.
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
2) sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.