Dodávky kyslíkových redukčních ventilů

pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Redukční ventil s tlakovým výstupem a přednastaveným výstupním tlakem splňující EN ISO 10524-1

- Medicinální plyn – kyslík

- Zdroj kyslíku pro přístroje nebo napájení zdrojů

- Otočný manometr pro snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi

- Vstupní tlak do 230 bar

- Výstupní tlak 4 bar

- Vstupní připojení - W 21,8 x 1/14" (kyslíková lahev)

- Výstupní připojení – rychlospojka

- Jmenovitý průtok 50 l / min

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….