## Monitory VF počet
Monitory vitálních funkcí
Číslo položky | Pracoviště | Předpokládané odebrané množství ks za 48 měsíců | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Obchodní označení nabízeného produktu | Pozáruční servis na 96 měsíců za ks bez DPH | Pozáruční servis na 96 měsíců za ks s DPH
1. | Pacientský monitor A1 | 130
2. | Pacientský monitor A2 | 216
3. | Multiparametrický modul | 360
4. | Centrální monitor | 47
5. | Modul EtCO2 pro lůžkový monitor A1 | 77
6. | Rozhraní pro monitoraci EtCO2 multiparametrickým modulem | 17
7. | Modul PiCCO | 6
8. | Modul BIS/Entropy | 35
9. | SvO2 | 2
10. | CO | 2
11. | EEG | 4
12. | NMT | 35
13. | NIRS | 3
14. | CAL | 2
15. | Kabel pro 12svodové EKG | 35
16. | Novorozenecká manžeta pro NIBP | 20
17. | Dětská manžeta pro NIBP | 20
18. | Manžeta pro IBP pro obézní pacienty | 20
19. | Kabel pro měření invazivního tlaku (Edwards Lifesciences) | 195
20. | Systémové komunikační nástroje, případně další nutné příslušenství potřebné k uvedení MVF do plně funkčního provozu
Celková nabídková cena
Dodavatel vyplní žlutě podbarvená pole.
Dodavatel uvede vždy částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.