Příloha č. 2b - Technická specifikace

# REACT-EU 98 - Chirurgické vrtačky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - část 2 - Doplnění vybavení elektrických chirurgických vrtaček

Popis:

Doplnění vybavení k elektricky napájenému vrtacímu systému ConMed (Linvatec) D3000.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Požadované položky k elektrické řídící jednotce ConMed (Linvatec) D3000

- 1ks  modulární motor

- 1ks  oscilační pila

- 2ks  elektrický kabel pro napojení motoru

- 2ks  sklíčidlo s kličkou ( Jacobs ) vrtaní i frézování

- 2ks  převodový nástavec ( Zimmer/Hudson ) frézování