Investiční záměr: Modernizace porodnice v 1. NP pavilonu E , Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Litoměřice o.z.

Požadavky na dispoziční uspořádání porodního sálu a ambulancí

1. AMBULANTNÍ ČÁST:

- Ambulance pro těhotné - pracoviště lékaře v návaznosti na pracoviště sestry

- Ambulance pro těhotné - pracoviště sestry v návaznosti na pracoviště lékaře

- Místnost na lékárnu, úložné prostory pro zdravotnický materiál – propojené s oběma pracovišti ambulantních sester

- Ambulance gynekologická – pracoviště sestry v návaznosti na pracoviště lékaře

- Ambulance gynekologická – pracoviště lékaře v návaznosti na pracoviště sestra

- UZ vyšetřovna - 2x odkládací kabinka pro pacientky s WC s bidetem, z toho 1x kabinka průchozí na gynekologickou ambulanci, vstupní dveře o šíři nemocniční postele

- Místnost k natáčení CTG – prostor pro 3 monitory

- Společná čekárna

2. PORODNÍ SÁL: předpokládaný počet porodů 700/ rok

- Administrativní příjem

- Šatna pro rodičku a otce

- Vyšetřovna - vyšetřovna propojena s administrativním příjmem

- Expektační pokoj

- Porodní pokoj 2x

- Pracoviště porodních asistentek – situováno mezi porodními pokoji

- Denní místnost porodních asistentek – v návaznosti na pracoviště porodních asistentek

- Pracoviště staniční sestry

- Čisticí místnost

- Zázemí k ošetření novorozence

- Připojení sekčního sálu do traktu porodního sálu – sekční sál se zázemím pro ošetření novorozence

3. MIMO PORODNÍ SÁL

- Sklad MTZ

- Sklad SZM

- Zákrokový sál – nejlépe využití sálu za současným sekčním sálem

Podrobnější specifikace bude řešena v průběhu Studie.