Příloha č. 1 - Předmět předběžné tržní konzultace a připravované veřejné zakázky

REACT-EU 98 a 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek plicních ventilátorů, po dobu účinnosti rámcové dohody (48 měsíců), včetně jejich dodání na adresy všech odštěpných závodů zadavatele.

Předmětem plnění je dále:

- doprava,

- montáž, instalace a uvedení zdravotnického prostředku do provozu včetně ověření jeho funkčnosti,

- provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí,

- ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace,

- instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností zadavatele (dle § 61 odst. 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon in vitro“), nebo ve smyslu § 41 odst. 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zdravotnických prostředcích“)), včetně vystavení protokolu o instruktáži,

- předání všech příslušných dokladů,

- záručního servisu za podmínek,

- pozáručního servisu na 96 měsíců,

- likvidace obalového materiálu.