Videolaryngoskop

Popis:

Dodávky videolaryngoskopů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Videolaryngoskop

- Barevný displej o velikosti min. 3,5“

- Rozlišení kamery min. 2.0 Mpx

- Systém proti zamlžení kamery

- LED osvětlení kamery

- Provoz na lithiovou baterii – 3,7V/3200mAh

- Hmotnost do 500 g

- Záznam fotografií a videí při intubaci

- USB konektor pro stažení snímků a videí

- Možnost připojení na přídavný externí monitor

- Kufřík na uložení přístroje

- Dezinfekce prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s.

Vázaný spotřební materiál:

  - Lžíce pro laryngoskop jednorázové sterilní v 5 velikostech

Další a zvláštní požadavky:

- viz. Dezinfekční program KZ, a.s.

- pozáruční servis ZP po dobu 60 měsíců

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….