Technická specifikace

Hematologický analyzátor pro stanovení třípopulačního diferenciálu leukocytů

Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Předpokládaný počet vyšetření:

- 2 500 vzorků/rok

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plně automatický analyzátor pro stanovení krevního obrazu a třípopulačního diferenciálu leukocytů

- musí umožňovat:

  - měření třípopulačního diferenciálu leukocytů

  - měření CBC

  - možnost měření otevřené zkumavky, mikrozkumavky (odběr kapilární krve)

  - vyšetření STATIM

- maximální kapacita min. 20 vzorků za hodinu

- interpretace výsledků graficky i numericky

- Příslušenství:

  - PC vč. příslušenství nutného pro provoz (tiskárna, monitor, myš, klávesnice, operační systém Microsoft Windows 10 Pro EN OEM atd.), pokud není veškeré ovládání a archivace součástí přístroje

- Archivace výsledků

- Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Součástí pořízení přístrojového vybavení bude:

- dodávka záložního zdroje (UPS) tak, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

- zajištění obousměrného připojení k transfuznímu informačnímu systému Amadeus

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2b - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….