# Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků a měřidel“

Zadavatel poptává licenci na užívání uživatelsky přívětivého, přehledného software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a měřidel v rámci Krajské zdravotní a.s

Samotný software musí splňovat všechny požadavky, které jsou dané zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v případě měřidel zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a normami (např. zákon 22/1997 Sb., NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, zákon č. 263/2016 Sb. – atomový zákon).

Vysvětlivky pojmů a zkratek:

- KZ – Krajská zdravotní, a.s.

- SW – software pro správu a evidenci ZP a měřidel

- ZPM – zdravotnický prostředek, laboratorní přístroj, měřidlo, softwarový produkt, který je zdravotnickým prostředkem

- SWZP – softwarové vybavení ZPM

- PZPM – příslušenství ZPM

- SMZPM – spotřební materiál ZPM

- administrátor SW – uživatel SW s právy administrace aplikace – editace karet ZPM, číselníků, formulářů, apod. (pracovník zadavatele)

- správce SW – uživatel s právy editace jednotlivých záznamů ZPM (pracovník zadavatele)

- uživatel SW – uživatel s právy nahlížení do SW (pracovník zadavatele)

- ZDS – zkouška dlouhodobé stability

- ZPS – zkouška provozní stálosti

- OOKC – odbor obslužných klinických činností

- ZP – zdravotní pojišťovna

- pBTK – bezpečnostně technická kontrola (periodická bezpečnostně technická kontrola)

- AD – Active Directory

- SSO – automatické přihlašování Single Sign-On

- NIS – Nemocniční informační systém

- SAP – Ekonomický informační systém

- HD – Informační systém Help Desk

- SAM – Software Asset Management (Správa softwarových aktiv)

- AS-SAM – Auditní systém Software Asset Managementu

- Požadavky na funkční vlastnosti SW

  - Evidence ZPM musí být vedena formou karet s možností jednotlivé záznamy upravovat - měnit záznamy na kartách, přidávat nové záznamy, editovat číselníky, měnit rozložení záznamů na kartě, měnit formát záznamů apod. Karta ZPM jako taková vznikne založením do aplikace SAP používané v KZ za účelem evidence majetku.  Změny umožnit provádět přímo uživatelům dle přiděleného oprávnění na skupinu, která je plněna v Active Directory KZ a distribuována politikou do příslušného software. Tyto příslušná oprávnění se musí automaticky načítat při samotném přihlášení uživatele k SW.

  - Karta musí obsahovat minimálně níže uvedené záznamy:

- inventární číslo

- výrobní číslo

- název, typ, druhové zařazení dle aktuálního číselníku ÚZIS

- zařazení ZPM do rizikových tříd, v případě měřidel jeho druh (stanovené, pracovní, informativní)

- výrobce

- dodavatel

- servisní organizace

- datum pořízení

- datum záruky do

- datum začátku užívání

- datum vyřazení, stav (k dispozici, v poruše, odstaven, vyřazen)

- třída elektrické bezpečnosti

- nákladové středisko (bude automaticky poskytováno z ekonomického systému zadavatele tj. předpoklad napojení)

- inventární úsek (bude automaticky poskytováno z ekonomického systému zadavatele tj. předpoklad napojení)

- odpovědná osoba (výběr ze skupiny v Active Directory)

- identifikační číslo AS-SAM (klíč pro export/import z AS-SAM)

- computer name (pro zařízení, začleněná do domény)

- hardwarová adresa (MAC adresa, pro zařízení připojitelná do lokální počítačové sítě)

- v případě, že zdravotnickým prostředkem je software, musí karta obsahovat také datové položky, nezbytné pro prokázání legálního nabytí a užívání software v souladu s platnými legislativními normami, a to minimálně ve stejném rozsahu, jako je popsáno u speciální podkarty pro licence na užívání SWZP.

- Verze firmwarů všech částí přístroje

- Verze všech dodaných ovladačů přístroje

  - Karta musí dále obsahovat „podkarty“ pro:

- jednotlivé části ZPM (např. u CT pacientský stůl, tlakový injektor apod.). U této „podkarty“ musí být možné definovat stejné druhy záznamů jako na „hlavní kartě“

- pro příslušenství ZPM (např. u elektrokoagulace typy neutrálních elektrod, kabelů k neutrálním elektrodám apod.). U této „podkarty“ musí být možné definovat stejné druhy záznamů jako na „hlavní kartě“

- speciální podkarty pro licence na užívání SWZP. Podkarty musí být uživatelsky definovatelné a konfigurovatelné (Administrátorem SW) a musí obsahovat  datové položky, nezbytné pro prokázání legálního nabytí a užívání software v souladu s platnými legislativními normami, minimálně:

- přesný a úplný název licence (včetně verze, edice, licenčního typu, jazykové mutace, bitové mutace)

- product number (katalogové číslo licence, stanovené výrobcem licence)

- počet licencí

- licenční čísla a klíče (MEMO položka, bez omezení délky textu)

- způsob licencování (licenční metrika, licenční model)

- doba platnosti licence

- doba platnosti maintenance pro licenci

- cena platby za maintenance

- dodavatel

- datum pořízení

- cena

- držitel autorských práv (výrobce SW)

- vazba na nabývací doklad v evidenci nabývacích dokladů

- vazba na smlouvu v evidenci smluv

- inventární číslo

- identifikační číslo AS-SAM (klíč pro export/import z AS-SAM)

- poznámka (MEMO položka, bez omezení délky textu)

  - Dále musí karta ZPM obsahovat přehled všech servisních a kontrolních výkonů (pBTK dle platné legislativy, prohlídky a kontroly nařízené výrobcem, kontroly el. bezpečnosti, revize elektro dle platné ČSN, revize tlakových nádob, revize a kontroly rozvodů medicinálních plynů, ZDS, ZPS, validace, kalibrace, ověření a další kontroly a prohlídky dle požadavků akreditačních, certifikačních a jiných dozorových orgánů (ČIA, SÚKL, SÚJB apod.).

  - SW musí umožňovat:

- veškeré úpravy karet ZPM musí mít oprávnění provádět administrátor SW nebo např. Power User (každá provedená změna musí být logována s možností dohledání zpět včetně možnosti archivace těchto logů)

- filtrovat ZPM podle všech atributů definovaných na kartě ZPM

- vkládání a sledování termínů výše uvedených požadovaných servisních a kontrolních výkonů

- definování upozornění na blížící se výše uvedené definované kontroly formou změny barevného označení záznamu na kartě, formou upozornění prostřednictví speciálního formuláře se seznamem dotčených ZPM, formou upozornění prostřednictvím emailu (časový rozvrh upozornění musí být možno definovat minimálně ve 3 rozmezích – např. 1 měsíc před pBTK, 14 dní před pBTK, 1 týden před pBTK)

- definování upozornění na výše uvedené zmeškané definované kontroly formou změny barevného označení záznamu na kartě, formou upozornění prostřednictví speciálního formuláře se seznamem dotčených ZPM, formou upozornění prostřednictvím emailu

- barevné rozlišení přístrojů v hlavním seznamu dle stavu - například "V provozu, Odstaven, Vyřazen, V poruše, Zapůjčen".

- karta ZPM musí mít Záznam o provedeném servisním zásahu a kontrole v záznamu daného přístroje, včetně vkládání dokumentů (servisní výkazy, validační protokoly apod.) jako příloh

- provádění hromadných změn neomezeného počtu atributů formou editace standardního záznamu jednoho přístroje reprezentující množinu více přístrojů ve výběru bez omezení funkčnosti systému

- evidenci zaškolených pracovníků k danému ZPM, evidenci techniků OOKC s oprávněním k servisu a pBTK, evidence správců ZPM na klin. odděleních. Na ukončení platnosti školení musí systém umět automaticky upozornit prostřednictvím emailu zaškolenému pracovníkovi, jeho nadřízenému dle Active directory a dalšímu ručně zadanému emailovému kontaktu.

- ukládání dokumentů v elektronické podobě k danému ZPM vč. uživatelských manuálů, příruček, projektových dokumentaci, protokolů přejímacích zkoušek atd. s odkazem na datové úložiště zadavatele (centrální úložiště, možná definice webového odkazu)

- použití čárových kódů elektronické vedení provozního deníku ZPM (zdravotnickým personálem) – včetně možnosti definování různých formátů a parametrů dle typu ZPM (definovat parametry a formáty), SW musí umožňovat potvrzení provedené činnosti v provozním deníků zdravotnickým pracovníkem s možností vložení kvalifikovaného certifikátu či podpisový certifikát pro zaručený elektronický podpis dle §25 Zákona 325/2021 Sb.

- V případě, že bude dokument/spis elektronicky podepsán, bude ukládán prostřednictvím API do systému elektronické spisové služby. Tuto komunikaci požadujeme obousměrnou i pro načtení uloženého dokumentu/spisu

- tisk požadovaných řízených dokumentů KZ (evidenční karta, seznam ZPM na oddělení apod.), s vazbou na řízenou dokumentaci KZ (Intranet – datové úložiště dokumentů)

- generování a tisk statistik např. nákladů na servis, pBTK (k jednomu přístroji, či skupině přístrojů/měřidel), nákladů na jednotlivé servisní organizace apod. s možností exportu např. do XML, XLS s vazbou na integraci do webového prohlížeče

- vedení databáze servisních organizací (dle názvu firmy, adresy, kontaktní osoby, telef. čísla, email. adresy), včetně ceníků (např. hodinové sazba, cestovné, dojezdová vzdálenost, sazba za BTK, cena za čas strávený na cestě atd., možnost propojení s číselníkem partnerů v ekonomickém systému zadavatele) Zde požadujeme napojení na registr ekonomických subjektů (ARES.CZ) pro automatizované zadávání a kontrolu údajů.

- nastavení práv pro jednotlivé skupiny uživatelů – tyto budou řešeny s propojením na Active Directory (tj. dotazem v členství ve skupinách – i vnořených)

- sledování nákladů na jednotlivý kus ZPM – rozdělení na vlastní servisní náklady, cestovné a další vedlejší náklady, servisní náklady generované techniky OOKC

- vazbu na ekonomický systém KZ pro potřebu rozúčtování faktur dle objednávek servisních, kontrolních a dalších činností na jednotlivé záznamy v evidenci ZPM

- nastavení zvláštního režimu pro ZPM pořízenou z dotačních programů

- nastavení zvláštního režimu pro ZPM pořízenou na základě výpůjčky

- nastavení zvláštního režimu pro ZPM pořízenou z daru

- nastavení vazby ZPM na výkon/kód ZP – nastavení typu ZPM dle registračních listů výkonů ZP v souvislosti na aktuálně nasmlouvané výkony zdrav. pracoviště

- vedeni databáze výpůjčních, kupních, darovacích a servisních smluv s vazbou na centrální datové úložiště dokumentů Zadavatele. Požadována je evidence minimálně následujících položek: typ smlouvy, druhá smluvní strana + IČ druhé smluvní strany (vazba na číselník firem), číslo smlouvy dle číslování KZ, číslo smlouvy dle číslování druhé smluvní strany, datum uzavření smlouvy, poznámka (MEMO položka bez omezení velikosti)

- vedení číselníků, ceníků a katalogů spotřebního materiálu a příslušenství ke každému ZPM s vazbou na nákupní proces Zadavatele (podpora elektronických katalogů dodavatelů např. BBRAUN)

- SW musí umožňovat komunikaci s NIS KZ – splnění požadavků legislativy o evidenci ZPM v pacientské dokumentaci a to prostřednictvím Middleware KZ, kterým je Intersystems healthshare

- vedení databáze nabývacích dokladů, minimálně nabývacích dokladů, prokazujících nabytí licencí na užívání software, který je ZPM, a licencí na užívání SWZP. Požadována je evidence minimálně následujících položek: typ (popis) dokumentu, běžné číslo účetního dokladu, rok, dodavatel + IČ dodavatele (vazba na číselník firem), číslo faktury, datum fakturace, celková fakturovaná částka, číslo dodacího listu, datum vystavení dodacího listu, vazba na smlouvu v evidenci smluv, poznámka (MEMO položka bez omezení velikosti)

- SW musí mít funkčnosti, zajišťující přiřazování licencí na užívání software, který je ZPM, a licencí na užívání SWZP jednotlivým zařízením a osobám, a to v souladu se způsobem licencování konkrétního software, stanoveným držitelem autorských práv k danému software

- SW musí obsahovat pokročilý generátor sestav, s výstupem sestav minimálně do formátů PDF, DOCX, XLSX, CSV. Generátor sestav musí být schopen pro sestavy využít všechny položky databáze nabízeného řešení

- SW musí obsahovat pokročilý nástroj pro exporty a importy dat, s možností exportů a importů dat minimálně ve formátech CSV, XLS, XLSX, MDB, AACDB a zároveň službou webových služeb. Nástroj musí být schopen exportovat/importovat všechny položky databáze nabízeného řešení

- SW musí umět komunikovat a přenášet (či poskytovat data) data se software z oblasti Facility Managementu a Software Asset Managementu třetích stran např. formou webových služeb  a to prostřednictvím Middleware KZ, kterým je Intersystems healthshare

- Exportovat sestavu používané techniky včetně veškerých verzí software, driverů a firmware a v případě, že takovým účelem NUKIB připraví API rozhraní napojení v rámci podpory na takové rozhraní

  - SW musí obsahovat napojení na Middleware KZ a ten bude komunikovat s interními systémy KZ jako NEOS, EPOS a Helpdeskový systém KZ na provádění výše uvedených definovaných kontrol a oprav ZPM a minimálně.:

- přehled žádanek v kartě ZPM přístroje včetně stavu a výsledku požadavků

- Licenční požadavky

  - Minimální požadovaný počet licencí

- minimálně 25 licencí s právy administrace a správy evidence ZPM

- multilicence s právy nahlížení do evidence ZPM s podporou tenkého webového klienta

  - Požadavky na licence na užívání software

Dodavatel musí v nabídce uvést všechny licence na užívání software, které jsou předmětem této veřejné zakázky, přičemž

- licence na užívání software musí být určeny pro prodej v České republice, pro komerční organizaci (poskytující zdravotnické služby), být místně neomezené (případně místně omezené s právem jejich využívání v České republice) a být časově neomezené (trvalé).

  - Povinnosti a závazky dodavatele

- dodavatel je povinen zahrnout do nabídky všechny licence na užívání software (oprávnění k výkonu práva užívat software), které musí KZ vlastnit pro provozování dodávaného SW tak, aby SW užívala v souladu s platnou legislativou a licenčními ujednáními držitelů autorských práv k SW, s výjimkou licencí na užívání software, které jsou využitelnou součástí stávajícího systémového prostředí informační infrastruktury KZ.

- Využitelnou součástí stávajícího systémového prostředí informační infrastruktury KZ jsou následující licence na užívání software:

- Microsoft Windows Server User CAL (bez omezení verze);

- Microsoft Windows Server 2019 RDS Device CAL (jen u stávajících koncových zařízení zadavatele, na nichž má být využíván dodávaný SW);

- Microsoft Windows Server Standard (bez omezení verze) – jen v případě využití jako operačního systému virtuálního serveru, provozovaného na stávající virtualizační infrastruktuře KZ, založené na platformě VMware;

- Microsoft SQL Server Standard Core (bez omezení verze) – jen v případě lokalizace SQL databáze na stávajících SQL clusterech KZ;

- operační systémy Microsoft Windows Professional koncových zařízení (jen u stávajících koncových zařízení zadavatele, na nichž má být využíván dodávaný SW).

- dodavatel zodpovídá za zahrnutí licencí na užívání software v takových počtech a pro takové druhy, verze, licenčních edice, licenční typy, bitové a jazykové mutace software tak, aby při provozování dodaného SW požadovaným způsobem a v požadovaném rozsahu nedocházelo k porušování jakýchkoliv práv výrobců software, držitelů autorských práv k software nebo třetích stran

- dodavatel musí v nabídce i ve smlouvě garantovat, že je oprávněn dané licence na užívání software dodat a že dodávkou licencí na užívání software a užíváním jakéhokoliv dodavatelem dodaného software, přičemž užíváním software je myšleno užívání software v souladu s licenčním ujednáním, předaným dodavatelem spolu s licencemi na užívání software, nedojde k porušení práv výrobců software, držitelů autorských práv k software nebo třetích stran, a převzít plnou odpovědnost za to, kdyby k takovému porušení přes jeho garanci přesto došlo

- dodavatel se musí v nabídce i ve smlouvě zavázat, že v případě, kdy pro ve veřejné zakázce požadovaný způsob a rozsah nasazení SW do užívání nebudou typy a počty licencí na užívání SW, obsažené v nabídce dodavatele či v uzavřené smlouvě vhodné a dostačující tak, aby byly v souladu s licenčním ujednáním pro daný SW, dodá chybějící licence na užívání software v typech a množstevním rozsahu, potřebném k naplnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky tak, aby zadavatel při používání předmětu plnění užíval software v souladu s licenčním ujednáním a platnou legislativou, a to bez navýšení kupní ceny

- dodavatel se musí v nabídce i ve smlouvě zavázat, že dodané licence na užívání software budou prosté právních vad a zavázat se odškodnit v plné výši zadavatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady dodaných licencí na užívání software. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s dodávkou licencí na užívání software, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu (či obdobnému) zákazu či omezení využívání dodaných licencí na užívání software, musí se dodavatel zavázat zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace na zadavatele, a to bez dopadu na kupní cenu, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky zadavatele na náhradu škody

  - Požadavky na předání licencí na užívání software

- pro každý jednotlivý typ licencí na užívání software, které budou součástí dodávaného SW, musí dodavatel dodat licenční ujednání, platné k datu dodání licencí na užívání software a všechny licenční materiály, které jsou nedílnou součástí daných licencí na užívání software (např. licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence, instalační média, hardwarový klíč, dokumentace vztahující se k licenci apod.). Pokud k některé licenci na užívání software licenční ujednání neexistuje (držitel autorských práv licenční ujednání nevytvořil), musí být tato skutečnost výslovně uvedena na faktuře, dodacím listu, předávacím protokolu nebo akceptačním protokolu (alespoň na jednom z uvedených dokumentů). Nesplnění těchto podmínek bude v procesu akceptace dodávky klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění)

  - Požadavky na nabývací doklady k licencím na užívání software

- daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí licencí na užívání software, které budou součástí dodávky SW. Minimálně musí pro každou licenci na užívání software obsahovat přesnou a úplnou specifikaci licence na užívání software (ve tvaru shodném s tím, jak licence na užívání software rozlišuje výrobce software - např. product number, výrobce software, název software, verze software, typ licence, jazyková mutace, bitová verze, časové omezení nebo další upřesňující údaje, jimiž výrobce software svoje licence rozlišuje), počet dodaných licencí (či vyjádření, že jde o licenci bez omezení počtu instalací nebo přístupů) a s výjimkou licencí, které jsou nedílnou součástí dodávaného zařízení a nemají stanovenu cenu (např. OEM licence operačního systému Microsoft Windows) také jejich cenu. Nesplnění těchto podmínek bude důvodem k vrácení daňového dokladu (faktury) k přepracování, přičemž lhůta splatnosti nového daňového dokladu (faktury) začne běžet dnem prokazatelného převzetí nového daňového dokladu (faktury) zadavatelem

- Požadavky pro zajištění kompatibility s informační infrastrukturou zadavatele

  - Active Directory

Nabízené řešení musí zajišťovat plnou integraci s Active Directory podle následujících podmínek

- v případě použití uživatelských účtů pro autentizaci a/nebo autorizaci procesů na straně serveru se musí vždy jednat o doménové účty Active Directory zadavatele při zajištění transparentního životního cyklu uživatelského účtu (např. vznik, blokace, zánik, ostatní změny) a každý uživatelský účet bude svázán s AD na základě jedinečného parametru AD employeeID.

- nabízené řešení nesmí ukládat ani udržovat hesla k uživatelským účtům

- v případě definice přístupů (ACL) na úrovni operačního systému (e.g. souborový systém, služby) serveru se musí vždy jednat o skupiny zabezpečení Active Directory zadavatele

Nabízené řešení musí být implementováno v prostředí multidomain/multiforest Active Directory  dle následujícího schématu:

Nabízené řešení musí být schváleno pro provoz v Active Directory s funkční úrovní domény a doménové struktury Windows 2012 a vyšší.

  - System administration

Nabízené řešení musí podporovat provoz všech dodávaných systémů v režimu klient - server tak, že servery budou vždy umístěny v odlišném síťovém segmentu LAN KZ dostupného ze segmentu stanic prostřednictvím routeru a jediným možným komunikačním protokolem je TCP/IP.

Nabízené řešení nesmí v podmínkách implementace bránit instalaci aktualizací zabezpečení operačního systému po celou dobu jeho provozu v KZ a součástí předání budou i přístupy ke všem dodávaným systémům na úrovni správce.

Nabízené řešení musí být schopno pracovat s nainstalovaným antivirovým software zadavatele a nesmí bránit jeho aktualizacím.

Nabízené řešení musí během implementace obsahovat dodávku a popis úplné uživatelské a administrátorské dokumentace k aplikaci a systémové dokumentace k jednotlivým komponentám jak na straně klientských stanic, tak na straně serveru, zejména v oblastech dokumentace a konfigurace

1.	operačního systému

2.	aplikace

3.	firewallu

4.	zálohování a obnovy

5.	databáze

6.	integračních vazeb na jiné systémy

Úplnost dokumentace je posuzována ve vztahu k implementaci, tedy žádná implementovaná část nemůže zůstat nezdokumentována.

Nabízené řešení musí umožňovat implementaci a být podporováno ve virtualizačním prostředí zadavatele provozovaného na technologiích VMware s garancí možného přechodu na vyšší verze.

  - Databáze

Pokud systém ukládá svá data na databázovém serveru společnosti Microsoft, KZ požaduje Microsoft SQL Server verze 2016 a vyšší. Pro ověřování uživatelů vůči databázi lze využít pouze účty a skupiny z AD, nikoliv SQL účty.

Pro umístění databáze je možné využít Microsoft SQL Server KZ s vysokou dostupností v již existující nebo nové SQL instanci.

Pro nastavení datového úložiště je nutné v nabídce uvést počáteční velikost prázdné databáze, její roční přírůstky, požadavky na zálohování (recovery mode, časové intervaly pro zálohu FULL, DIFF případně LOG).

Pro případ vyhrazeného SQL serveru nebo SQL instance, je nutné uvést počet CPU, příp. jader, požadovanou velikost RAM, velikost a rychlost disku pro operační systém a data.

Je-li pro navržené řešení potřeba vyhrazeného databázového serveru, pak je nutné dodat také potřebné licence na užívání serverového operačního systému Microsoft Windows Server a databázového systému Microsoft SQL Server (výhradně v licenčním modelu Core-based - licencování dle počtu jader). Počty dodaných licencí musí být v souladu s licenčními podmínkami společnosti Microsoft (Microsoft Product Terms).

  - Zálohování

Systém zálohování a obnovy nesmí k zajištění požadovaných parametrů a podmínek vyžadovat nákup dalšího zařízení (technologie). Pro účely zálohování a obnovy musí být využit stávající prostředky zadavatele (Veeam). Dodavatel je nejen vázán k návrhu řešení, které je možné takto zálohovat, ale také v rámci implementace provést se zadavatelem úspěšně testy funkčnosti zálohování a obnovy včetně zaškolení pracovníků odboru IT zadavatele. Proces zálohování musí zajistit způsob jak ověřit

  - správné ukončení zálohování

  - schopnost úspěšné obnovy ze zálohy

  - notifikaci o začátku zálohování

  - notifikaci o ukončení zálohování, včetně výsledku procesu zálohování (úspěšné/neúspěšné ve stavu vytvořené zálohy)

Nabízené řešení musí rozlišovat zálohování a obnovu u všech dodaných systémů dle následujících komponent:

1.	základní operační systém (myšlena je výchozí instalace bez dalších komponent)

Recovery Object Granularity (ROG) – soubor operačního systému/systémový svazek

2.	podpůrné aplikace (typicky JRE, IIS, Apache, Perl, .NET Framework apod.)

Recovery Object Granularity (ROG) – instalace aplikace/soubor aplikace

3.	aplikaci – binární soubory (složka s .exe soubory apod.)

Recovery Object Granularity (ROG) – instalace aplikace/soubor aplikace

4.	aplikaci – soubory konfigurace (například php.ini, složka s licenčními soubory apod.)

Recovery Object Granularity (ROG) – instalace aplikace/soubor konfigurace

5.	aplikaci – datové soubory

Recovery Object Granularity (ROG) – databáze/datový soubor

6.	aplikaci – transakční soubory (žurnály, logy)

Recovery Object Granularity (ROG) – transakce/soubor transakčního logu (journaly)

Nabízené řešení musí zajišťovat proces zálohování a obnovy s následujícími charakteristikami

1.	Recovery Time Objective (RTO) – 120 minut

2.	Recovery Point Objective (RPO) – 120 minut

Nabízené řešení musí v rámci implementace zajistit otestování procesu zálohování a obnovy podle požadovaných parametrů a dodané dokumentace. Nabízené řešení nesmí být uvedeno do produkčního provozu, dokud parametry zálohování a obnovy neodpovídají požadavkům a dokumentaci.

  - Archivace

Nabízené řešení musí umožňovat archivaci na centrální archiv KZ., přístupný prostřednictvím sdílené složky protokolem CIFS nebo NFS po autentizaci a autorizaci uživatele vůči Active Directory.

  - Integrační platforma InterSystems Ensemble-HealthShare

Integrační platforma Ensemble-HealthShare společnosti InterSystems zajišťuje v rámci KZ předávání číselníků z autoritativních zdrojů ostatním systémům, subsystémům a aplikacím v předem dohodnutém formátu dat a způsobu komunikace. Integrační platforma, její vstupy a výstupy se přizpůsobí požadovanému způsobu předávání dat, včetně způsobu komunikace. Integrační platforma Ensemble-HealthShare je middleware koncipován i jako router a umožňuje (zprostředkovává) vzájemnou komunikaci mezi zapojenými systémy v integraci a předávání dat. Tímto jsou chráněny produkční systémy od přístupu třetích stran.

Zadavatel požaduje, aby vazby mezi SW a informačními systémy zadavatele byly realizovány s využitím integrační platformy InterSystems Ensemble-HealthShare (s výjimkou vazeb, které budou na žádost zadavatele realizovány s využitím Active Directory).

- Požadavky na vazby na informační systémy zadavatele

  - Vazba na informační systémy zadavatele s využitím Active Directory

Atributy AD zadavatele jsou plněny daty z primárních zdrojů dat (z jednotlivých informačních systémů zadavatele). SW musí disponovat nástroji, zajišťující synchronizaci SW s AD zadavatele. Tyto nástroje musí mimo jiné zajišťovat také synchronizaci obsahu jednotlivých atributů AD s obsahem příslušných datových položek SW (dle potřeb zadavatele). Nástroje musí být snadno konfigurovatelné, aby bylo možno pružně reagovat na změny v AD.

  - Vazba na integraci s ekonomickým systémem SAP

    - Inventární úseky KZ

Primární zdrojem databáze inventárních úseků KZ je ekonomický informační systém SAP (modul AM).

Zadavatel požaduje zajistit synchronizaci inventárních úseků (včetně osob, pověřených odpovědností za inventární úseky) mezi SW a ekonomickým informačním systémem SAP s využitím integrační platformy KZ (primárním zdrojem dat bude databáze SAP).

    - Nákladová střediska KZ

Primární zdrojem databáze nákladových středisek KZ je ekonomický informační systém SAP.

Zadavatel požaduje zajistit synchronizaci nákladových středisek mezi SW a ekonomickým informačním systémem SAP s využitím integrační platformy KZ (primárním zdrojem dat bude databáze SAP).

    - Karty majetku ZPM

Primárním zdrojem karet ZPM je ekonomický informační systém SAP provozovaný v KZ za účelem evidence majetku. Zadavatel požaduje zajistit synchronizaci karet majetku  mezi SW a ekonomickým informačním systémem SAP s využitím integrační platformy InterSystems Ensemble-HealthShare (primárním zdrojem dat bude databáze SAP). V případě, že v systému SAP bude ke kartě majetku přiřazen nabývací doklad či jiné dokumenty, budou všechny tyto dokumenty součástí přenášených dat a dostupné prostřednictvím rozhraní nově dodávané aplikace.

  - Vazba na nemocniční informační systém (NIS)

Zadavatel požaduje realizovat vazbu na nemocniční informační systém zadavatele. Předmětem vazby je naplnění číselníku určeného k evidenci zdravotních prostředků v NIS a jeho následná údržba v podobě pravidelné synchronizace minimálně 24 hodin. Synchronizace je zajištěna přes webové služby. Datová struktura pro synchronizaci bude řešena v rámci implementace s dodavatelem NIS zadavatele. Součástí dodávky je pouze rozhraní na straně dodávaného systému směrem k integrační platformě KZ.

  - Vazba na personální systém VEMA

Zadavatel požaduje realizovat vazbu na personální informační systém VEMA za účelem evidence zaškolených pracovníků k danému ZPM. Primárním zdrojem ZPM směrem k systému VEMA bude tento nově dodávaný systém. Datová struktura pro synchronizaci bude řešena v rámci implementace. Součástí dodávky je pouze rozhraní na straně dodávaného systému směrem k integrační platformě.

- Ostatní požadavky

- v rámci implementace musí dodavatel zajistit import ze stávajících evidencí ZPM (např. Excel, Access, ekonomický systém zadavatele – SAP či jiný).

- zadavatel požaduje v rámci zadávacího řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popsaných nabízených funkčních vlastností.  Pro účely testování bude zadavatelem poskytnut vzorek dat ve formátu csv.

- zadavatel požaduje, aby dodavatel jako součást dodávky předmětu plnění poskytl zadavateli detailní popis databázové struktury (názvy a typy datových položek, popis jejich obsahu, popis vazeb mezi nimi), a to zejména pro účely využívání generátoru sestav a nástroje pro exporty a importy dat.

- nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele související s implementací všech vlastností a parametrů dle požadavku zadavatele, včetně převodu dat ze stávajících evidencí ZT/měřidel zadavatele (SAP, MS Excel, MS Access) a napojení na externí systémy např. Active Directory, ekonomický systém, VEMA apod.

- nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním této veřejné zakázky (cenu za dopravu, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků zadavatele, zaškolení pracovníků odboru biomedicínského inženýrství na úrovni administrace atd.)

- KZprovozuje vlastní Service Desk (Help Desk), který může být napojen na Servisdesk dodavatele.  zaměstnanci zadavatele (uživatelé, správci) tak budou moci  eskalovat a sledovat případné požadavky, včetně sledování doby odezvy, statusu plnění či toho, jaká osoba na požadavku aktuálně pracuje (tj. komu byl požadavek přiřazen) v Servicedesku KZ.

- poskytovatel umožní veškeré aktivity vlastního Service Desk obsluhovat pomocí webových služeb, taky aby zadavatel mohl plně integrovat řešení do vlastního Service Desk

- další závazné požadavky zadavatele na dílo jsou uvedeny na: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/

- Požadavky na obsah Smlouvy o poskytování práv k užívání software a služeb

V souladu se zadávací dokumentací, k podání nabídky je poskytovatel povinen předložit návrh Smlouvy o poskytování práv k užívání software a služeb. Zadavatel požaduje

- Aby Smlouva o poskytování práv k užívání software a služeb byla plně v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Krajské zdravotní, a.s.

- Aby do textu Smlouvy o poskytování práv k užívání software a služeb byly do vhodných odstavců včleněny následující články (zkratku SW nahradit příslušným názvem dodávaného softwarového řešení, nebo ve smlouvě definovat, co tato zkratka znamená. Označení smluvních stran upravit tak, aby bylo ve smlouvě jednotné.)

## Předání a převzetí předmětu plnění

  - Poskytovatel je jako součást předání SW povinen dodat licenční ujednání a všechny licenční materiály, které jsou součástí daného SW (např. licenční číslo, licenční klíč, licenční certifikát, licenční oprávnění, štítek prokazující pravost licence, instalační média, hardwarový klíč, dokumentace vztahující se k licenci, apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako podstatná vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění).

## Fakturace

  - Faktury vystavené poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti, nezbytné k prokázání legálního nabytí práva na užívání SW, minimálně přesnou a úplnou specifikaci SW (ve tvaru shodném s tím, jak SW označuje držitel majetkových autorských práv k SW - např. product number, výrobce SW, název SW, verze SW, licenční typ, jazyková mutace, bitová verze, časové omezení nebo další upřesňující údaje, jimiž držitel majetkových autorských práv k SW rozlišuje). Nesplnění této podmínky bude důvodem k vrácení faktury poskytovateli k přepracování, přičemž lhůta splatnosti nové faktury začne běžet dnem prokazatelného převzetí nové faktury objednatelem.

## Servisní podpora

  - dodavatel se zavazuje zajistit servisní podporu po celou záruční dobu v délce 60 měsíců

  - maximální doba stanovená pro jednotlivé úkony servisní podpory

| Kategorie/ služba | vyřešení | Maximální doba vyřešení |
| --- | --- | --- |
| K1 | do 4 hodin | do 48 hodin |
| K2 | do 24 hodin | do 5 pracovních dnů |
| K3 | do 5 pracovních dnů | do 15 pracovních dnů |
| K4 | do 10 pracovních dnů | dle dohody |

Kategorie pro odstranění závad na SW nebo pro požadavky servisní podpory se stanovují takto:

| Kategorie | Definice |
| --- | --- |
| K1 | - SW je zcela mimo provoz nebo není možné spustit některou z podporovaných funkcí na několika koncových pracovištích - SW opakovaně kolabuje na zpracování stejné úlohy, není možné použít jiný pracovní postup a hrozí prodlení v předepsaném postupu zpracování příslušných dat |
| K2 | - některá z klíčových funkcí SW není k dispozici nebo je její funkčnost nespolehlivá (nebo jinak netypická) a použití náhradních postupů buď není možné, nebo je užití náhradních postupů pro uživatele velmi problematické, díky čemuž vzniká nebezpečí z možného prodlení ve zpracování dat - hrozí výpadek SW resp. hrozí výskyt závady kategorie K1 |
| K3 | - některá z méně významných funkcí SW není k dispozici a zbývající části SW jsou správně funkční bez dopadu na standardní zpracování dat, nehrozí nebezpečí z prodlení zpracování dat - některá ze standardních funkcí SW nepracuje korektně, ale k příslušné operaci existuje náhradní postup, který je možné v daném čase použít - SW má zhoršený výkon nebo komfort obsluhy - užívání SW vyžaduje od uživatelů zvýšenou pracovní zátěž (nutnost užití méně efektivních resp. náhradních postupů) - kontrolní funkce SW nepracují správně nebo spolehlivě a při obsluze SW tak roste riziko zavlečení chyby do dat nebo postupu zpracování - je vyžádána konzultace bezprostředně související s provozem SW |
| K4 | - profylaktické kontroly SW a s tím související úkony - standardní úpravy konfigurace a parametrů SW ve vazbě na změny legislativy nebo změny organizačního uspořádání - drobné úpravy výstupních formulářů resp. tiskových sestav bez vlivu na strukturu resp. zpracování zobrazovaných údajů, - zpracování návrhů na možná řešení složitějších změn resp. doporučených úprav konfigurace SW do budoucna, - vyžádaná konzultace bezprostředně nesouvisející s provozem SW nebo vztahující se k otázkám dalšího možného (budoucího) rozvoje SW |

Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem poskytovatele je pověřená osoba objednatele.

## Sankce

  - V případě, že poskytovatel nedodrží kterýkoliv z uvedených reakčních časů je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši stanovené následovně:

| Maximální doba prvotní reakce (reakční časy) |  | Maximální doba opravy (zásahové časy) |
| --- | --- | --- |
| K1 | 1000,- Kč za každou byť započatou hodinu prodlení | 10000,-Kč za každých dalších započatých 24 hodin |
| K2 | 500,- Kč za každou byť započatou hodinu prodlení | 500,- Kč za každý další započatý pracovní den |
| K3 | 300,- Kč za každý byť započatý pracovní den | 2000,- Kč za každý další započatý pracovní den |
| K4 | 100,- Kč za každý byť započatý pracovní den | 1000,- Kč za každý další započatý pracovní den |

  - Zaplacením smluvní pokuty poskytovatelem není dotčeno právo objednatele na náhradu veškeré škody, která mu v důsledku porušení smluvních povinností vznikla, ani právo na odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, ve kterém na ni vznikl nárok.

## Záruka, servisní podmínky, reklamace

  - zadavatel požaduje záruční dobu na celé řešení v trvání min. 60 měsíců

  - veškeré servisní služby související s udržením trvalé funkčnosti předmětu zakázky budou v záruční době poskytovány bezplatně.

  - Dodavatel se zavazuje k pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a zákonem

  - lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou)

  - zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění uživatelské a aplikační podpory minimálně po dobu 5 let od data ukončení záruční doby

  - po dobu záruky budou bezplatně prováděny:

  - upgrady, updaty a aktualizace software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků a měřidel (včetně poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívání software v poslední uvolněné verzi)

  - opravy zjištěných chyb v software pro správu a evidenci zdravotnických prostředků a měřidel

  - vytváření sestav dle požadavků zadavatele

    - vytváření řídících souborů pro exporty a importy dat dle požadavků zadavatele

## 1.6. Uživatelská a technická podpora (HelpDesk)

- poskytovatel bude zajišťovat zaměstnancům objednatele podporu formou Service Desku (Help Desku) s e-mailovou podporou v minimálním rozsahu:

  - e-mail: doba response max. 24. hodin

  - telefonická podpora: minimálně od 08:00 do 16:00 hodin

  - započetí prací na uživatelský dotaz maximálně do 24 hodin od nahlášení

## 1.7. Kontaktní osoby

Za objednatele:

- ve věcech smluvních:

| Jméno a příjmení | MUDr. Petr Malý |
| --- | --- |
| Adresa | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40113 |
| E-mail | Petr.Maly@kzcr.eu |
| Telefon | 477 114 055 |

- ve věcech soutěže

| Jméno a příjmení | Ing. Gabriela Růžičková |
| --- | --- |
| Adresa | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 40113 |
| E-mail | gabriela.ruzickova@kzcr.eu |
| Telefon | 477 117 957 |

- a ve věcech technických a realizačních:

| Jméno a příjmení | Ing. Jiří Kadlec |
| --- | --- |
| Adresa | Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 401 13 |
| E-mail | Jiri.Kadlec@kzcr.eu |
| Telefon | 412 705 427 |

Za Prodávajícího

ve věcech smluvních:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

ve věcech obchodních a ve věcech technických a realizačních:

| Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne …(vyplní dodavatel)…

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….