Příloha č. 1 - Předmět předběžné tržní konzultace a připravované veřejné zakázky

REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. II.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek monitorovací techniky, a s tím souvisejícího příslušenství, pro zdravotnická zařízení zadavatele.

Zadavatel požaduje jednotnost monitorovací techniky na klinické ose péče o pacienty s akutním ohrožením zdraví – tj. napříč pracovišti urgentní medicíny, anesteziologie a intenzivní medicíny (včetně operačních sálů a jednotek poanestetické péče) i oborových jednotek intenzivní péče. Záměrem zadavatele je přiřazení základního monitorovacího modulu konkrétnímu pacientovi s tím, že tento modul následně prochází s pacientem po celou dobu jeho hospitalizace na výše uvedených pracovištích. V uvedeném principu zadavatel spatřuje klinický benefit kontinuální monitorace a záznamu dat pacienta s uchováním dat pro zpětné vyhodnocení či audit, eliminace časových úseků bez monitorace pacienta, jakož i snížení pracovní zátěže zdravotnického personálu, a  snížení chybovosti zadávání dat do dalšího monitoru při překladu pacienta.