## MNUL
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | Název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o.z. | Cena za ks
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | SC DP 3 | 80 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | SC DP 3 | 110 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | SC DP 3 | 145 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | SC DP 1 | 145 | 20 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 SC DP3 | 145 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 15 DP1 | 80 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 15 DP1 | 140 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 15 DP1 | 145 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 90 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 60 | 12 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 70 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 80 | 23 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 90 | 42 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 100 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 110 | 15 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 115 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 140 | 7 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 145 | 44 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 150 | 14 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 175 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 180 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 185 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 200 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 240 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 15 D 15 | 80 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 45 DP3 | 80 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 45 DP3 | 90 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 90 DP1 | 90 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 90 DP1 | 140 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 90 DP1 | 145 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 45 DP1 | 80 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 45 DP1 | 90 | 5 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 60 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 70 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 80 | 14 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 90 | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 110 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 180 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 90 DP 1 | 80 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 90 DP 1 | 90 | 5 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 90 DP 1 | 120 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 90 DP 1 | 140 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 90 DP 1 | 145 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 90 DP 1 | 150 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 15 D3 | 140 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI D1 | 80 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 D15 | 80 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 D15 | 160 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 45 DP1 | 90 | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 45 DP1 | 145 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 80 | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 90 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 145 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 50x50 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 60 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 80 | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 90 | 8 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 110 | 9 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 145 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 150 | 10 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 160 | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 165 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 185 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | DP1 | 250 | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 60 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 70 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 80 | 5 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 90 | 8 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 100 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 110 | 6 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 120 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 135 | 8 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 140 | 6 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 145 | 19 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 150 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 180 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 185 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 235 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 50x50 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 70 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 30 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 90 | 48 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 110 | 11 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 140 | 11 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 145 | 12 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 180 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 60 | 14 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 70 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 80 | 15 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 90x80 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 90x90 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 90 | 5 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 110 | 6 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 135 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 140 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 180 | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 60 | 6 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 70 | 9 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 118 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 69 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 56 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 115 | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 125 | 37 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 140 | 8 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 145 | 121 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 150 | 12 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 160 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 180 | 22 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 185 | 4 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 205 | 5 | 0
Ústí nad Labem | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 599 | 0
Ústí nad Labem | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 420 | 0
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 599 | 0
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 420 | 0
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 599 | 0
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 420 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 37 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 19 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 211 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 203 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 105 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1200 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 3 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 37 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1350 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 9 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1400 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 42 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 236 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1500 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 38 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 8 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1650 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1750 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 28 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1850 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 9 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2050 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 5 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2350 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2400 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2500 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 3 | 0
Ústí nad Labem | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 599 | 0
Ústí nad Labem | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 420 | 0
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 599 | 0
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 420 | 0
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 599 | 0
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 420 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
o.z. | Název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o.z. | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
Ústí nad Labem | Kování klika-klika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Kování klika-koule |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | El. zámek určen do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Panikové kování |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Paniková hrazda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Přejezdový práh (podprahování) 1m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Koordinátor |  |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Samozavírač |  |  | 614 | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Zástrč |  |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ústí nad Labem | Výchozí revize |  |  |  | 0
Ústí nad Labem | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Ústí nad Labem | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění

## MNUL_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | Název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 6
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 8
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 8
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 13
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 8
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 37
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 9
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 6
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 5
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 7
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 16
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 6
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 5
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 43
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 34
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 23
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 24
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 60
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 19
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární dveře | 0 | 0
Ústí nad Labem | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 218
Ústí nad Labem | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 213
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 218
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 213
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 0
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 16
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 4
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 77
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 75
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 42
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1200 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 24
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1350 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1400 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 20
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 163
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1500 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 15
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1650 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1750 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 20
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 1850 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 3
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2050 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2350 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2400 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Ústí nad Labem | Protipožární zárubeň 2500 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 218
Ústí nad Labem | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 213
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 218
Ústí nad Labem | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 213
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 0
Ústí nad Labem | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
o.z. | Název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Ústí nad Labem | Kování klika-klika | 0 | 102
Ústí nad Labem | Kování klika-koule | 0 | 0
Ústí nad Labem | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 8
Ústí nad Labem | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 0
Ústí nad Labem | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 0
Ústí nad Labem | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 0
Ústí nad Labem | El. zámek určen do protipožárních dveří | 0 | 0
Ústí nad Labem | Panikové kování | 0 | 0
Ústí nad Labem | Paniková hrazda | 0 | 0
Ústí nad Labem | Přejezdový práh (podprahování) 1m | 0 | 0
Ústí nad Labem | Koordinátor | 0 | 12
Ústí nad Labem | Samozavírač | 0 | 96
Ústí nad Labem | Zástrč | 0 | 41
Ústí nad Labem | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 75
Ústí nad Labem | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 70
Ústí nad Labem | Výchozí revize | 0 | 0
Ústí nad Labem | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 0
Ústí nad Labem | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění