## NEMDC
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 60 | 14 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 70 | 4 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 25 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 15 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 16 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 125 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 145 | 61 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI S 30 DP3 | 60 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 60 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 70 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 80 | 2 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 90 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 145 | 7 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 15 D1 | 70 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 80 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 90 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI S 30 DP1 | 90 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI EW 30 DP3 | 110 | 2 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 145 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 80 | 15 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 2 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 110 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 145 | 15 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 160 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI SC 15 DP1 | 90 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 110 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 D3 | 110 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 D3 | 145 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI SC 30 DP1 | 210 | 3 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI SC 30 DP1 | 197 | 2 | 0
Děčín | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 110 | 0
Děčín | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 89 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 110 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 89 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 110 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 89 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 12 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 6 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 43 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 19 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 21 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 81 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1970 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 2100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 3 | 0
Děčín | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 110 | 0
Děčín | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 89 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 110 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 89 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 110 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 89 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
Děčín | Kování klika-klika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Kování klika-koule |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Panikové kování |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Paniková hrazda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Přejezdový práh (podprahování) 1m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Koordinátor |  | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Samozavírač |  | 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Zástrč |  | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Děčín | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Děčín | Výchozí revize |  |  |  | 0
Děčín | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Děčín | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění

## NEMDC_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 2
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 3
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 2
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 7
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 22
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 3
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 3
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 0
Děčín | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 17
Děčín | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 31
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 17
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 31
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 3
Děčín | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 4
Děčín | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 3
Děčín | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 7
Děčín | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 29
Děčín | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 1970 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 2100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 0
Děčín | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 17
Děčín | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 31
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 17
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 31
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Děčín | Kování klika-klika | 0 | 0
Děčín | Kování klika-koule | 0 | 13
Děčín | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 0
Děčín | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 0
Děčín | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 0
Děčín | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 0
Děčín | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 0
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří | 0 | 0
Děčín | Panikové kování | 0 | 0
Děčín | Paniková hrazda | 0 | 0
Děčín | Přejezdový práh (podprahování) 1m | 0 | 4
Děčín | Koordinátor | 0 | 0
Děčín | Samozavírač | 0 | 15
Děčín | Zástrč | 0 | 1
Děčín | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 17
Děčín | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 31
Děčín | Výchozí revize | 0 | 0
Děčín | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 0
Děčín | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění