## NEMTP
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks
Teplice | Protipožární dveře | EI 15 DP1 | 110 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 90 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | DP1 | 80 | 8 | 0
Teplice | Protipožární dveře | DP1 | 90 | 6 | 0
Teplice | Protipožární dveře | DP1 | 110 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | DP1 | 145 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | DP1 | 170 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | DP1 | 200 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 90 DP1 | 145 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 45 DP1 | 80 | 3 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 45 DP1 | 170 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 90 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 170 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 70 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 90 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 100 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 140 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 160 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 170 | 5 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 180 | 4 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 70 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 90 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 145 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 80 | 6 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 90 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 110 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 140 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 150 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 170 | 5 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 185 | 1 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 210 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 60 | 12 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 70 | 2 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 99 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 80 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 29 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 125 | 10 | 0
Teplice | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 145 | 97 | 0
Teplice | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 259 | 0
Teplice | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 142 | 0
Teplice | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 259 | 0
Teplice | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 142 | 0
Teplice | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 259 | 0
Teplice | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 142 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 12 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 5 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 123 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 93 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 33 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 10 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1400 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 4 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 101 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1500 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 14 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 4 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 1850 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 2000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Teplice | Protipožární zárubeň 2100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
Teplice | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 259 | 0
Teplice | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 142 | 0
Teplice | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 259 | 0
Teplice | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 142 | 0
Teplice | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 259 | 0
Teplice | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 142 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
Teplice | Kování klika-klika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Kování klika-koule |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | El. zámek určen do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Panikové kování |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Paniková hrazda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Přejezdový práh (podprahování) 1m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Koordinátor |  |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Samozavírač |  |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Zástrč |  |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0
Teplice | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Teplice | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Teplice | Výchozí revize |  |  |  | 0
Teplice | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Teplice | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění

## NEMTP_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 3
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 2
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 2
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 2
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 3
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 2
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 4
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 1
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 51
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 37
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 14
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 6
Teplice | Protipožární dveře | 0 | 65
Teplice | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 112
Teplice | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 85
Teplice | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 112
Teplice | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 85
Teplice | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 1
Teplice | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 56
Teplice | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 39
Teplice | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 16
Teplice | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 6
Teplice | Protipožární zárubeň 1400 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 67
Teplice | Protipožární zárubeň 1500 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
Teplice | Protipožární zárubeň 1700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 8
Teplice | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 1850 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 2000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zárubeň 2100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Teplice | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 112
Teplice | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 85
Teplice | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 112
Teplice | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 85
Teplice | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 1
Teplice | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Teplice | Kování klika-klika | 0 | 1
Teplice | Kování klika-koule | 0 | 11
Teplice | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Teplice | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Teplice | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 1
Teplice | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 1
Teplice | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 1
Teplice | El. zámek určen do protipožárních dveří | 0 | 1
Teplice | Panikové kování | 0 | 1
Teplice | Paniková hrazda | 0 | 1
Teplice | Přejezdový práh (podprahování) 1m | 0 | 5
Teplice | Koordinátor | 0 | 1
Teplice | Samozavírač | 0 | 43
Teplice | Zástrč | 0 | 19
Teplice | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 112
Teplice | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 85
Teplice | Výchozí revize | 0 | 1
Teplice | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Teplice | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění