## NEMCV
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks
Chomutov | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 80 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 90 | 1 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 110 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 145 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 200 | 5 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 60 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 25 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 32 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 5 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 125 | 5 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 145 | 62 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 160 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 180 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 200 | 4 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 70 | 11 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 80 | 8 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 90 | 4 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 145 | 4 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 160 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 200 | 7 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 70 | 13 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 80 | 15 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 90 | 7 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 110 | 11 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 145 | 10 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EI 45 DP3 | 80 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 90 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 110 | 6 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 145 | 7 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 160 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 60 DP1 | 170 | 4 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 60 | 65 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 70 | 4 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 80 | 5 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 90 | 20 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 145 | 2 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 160 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 170 | 4 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 60 | 20 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 70 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 5 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 90 | 7 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 110 | 3 | 0
Chomutov | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 145 | 6 | 0
Chomutov | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 300 | 0
Chomutov | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 117 | 0
Chomutov | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 300 | 0
Chomutov | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 117 | 0
Chomutov | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 300 | 0
Chomutov | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 117 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 81 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 25 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 53 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 65 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 23 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 3 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 83 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 5 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 1700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 6 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Chomutov | Protipožární zárubeň 2000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 14 | 0
Chomutov | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 300 | 0
Chomutov | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 117 | 0
Chomutov | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 300 | 0
Chomutov | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 117 | 0
Chomutov | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 300 | 0
Chomutov | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 117 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
Chomutov | Kování klika-klika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Kování klika-koule |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | El. zámek určen do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Panikové kování |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Paniková hrazda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Přejezdový práh (podprahování) 1m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Koordinátor |  |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Samozavírač |  |  | 194 | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Zástrč |  |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0
Chomutov | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Chomutov | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Chomutov | Výchozí revize |  |  |  | 0
Chomutov | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Chomutov | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění

## NEMCV_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 2
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 2
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 4
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 19
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 2
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 34
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 2
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 10
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 2
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 10
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 5
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 9
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 7
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 3
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 2
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Protipožární dveře | 0 | 1
Chomutov | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 71
Chomutov | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 57
Chomutov | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 71
Chomutov | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 57
Chomutov | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 1
Chomutov | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
Chomutov | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Chomutov | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 20
Chomutov | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 12
Chomutov | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 25
Chomutov | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 13
Chomutov | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
Chomutov | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 49
Chomutov | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
Chomutov | Protipožární zárubeň 1700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Chomutov | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Chomutov | Protipožární zárubeň 2000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 3
Chomutov | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 71
Chomutov | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 57
Chomutov | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 71
Chomutov | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 57
Chomutov | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 1
Chomutov | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Chomutov | Kování klika-klika | 0 | 1
Chomutov | Kování klika-koule | 0 | 1
Chomutov | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Chomutov | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Chomutov | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 12
Chomutov | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 1
Chomutov | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 1
Chomutov | El. zámek určen do protipožárních dveří | 0 | 1
Chomutov | Panikové kování | 0 | 1
Chomutov | Paniková hrazda | 0 | 1
Chomutov | Přejezdový práh (podprahování) 1m | 0 | 3
Chomutov | Koordinátor | 0 | 1
Chomutov | Samozavírač | 0 | 6
Chomutov | Zástrč | 0 | 3
Chomutov | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 71
Chomutov | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 57
Chomutov | Výchozí revize | 0 | 1
Chomutov | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Chomutov | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění