## NEMRB
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 70 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 90 | 3 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 115 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | PB 30 C2 (D3) | 90 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 90 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 70 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 9 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 100 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 115 | 10 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 130 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 4 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 15 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 11 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1300 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | počet ks v o. z. | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
MNUL - Rumburk | Kování klika-klika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Kování klika-koule |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Panikové kování |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Paniková hrazda |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Přejezdový práh (podprahování) 1m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Koordinátor |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Samozavírač |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Zástrč |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Výchozí revize |  |  |  | 0
MNUL - Rumburk | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
MNUL - Rumburk | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  |  | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění

## NEMRB_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 7
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 7
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 24
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 24
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 10
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 8
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1300 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 24
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 24
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
MNUL - Rumburk | Kování klika-klika | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kování klika-koule | 0 | 4
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Panikové kování | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Paniková hrazda | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Přejezdový práh (podprahování) 1m | 0 | 3
MNUL - Rumburk | Koordinátor | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Samozavírač | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Zástrč | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 7
MNUL - Rumburk | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Výchozí revize | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění