## UZV část 1
Ultrazvukový přístroj kategorie 1 | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Ultrazvukové přístroje kategorie 1 (v rozsahu všech technických parametrů vyjma rozšiřujících modulů, funkcionalit, a sond označených "možnost rozšíření")
Pozáruční servis | Cena za 1 ks/12měsíců v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Pozáruční servis (kompletní ultrazvukový přístroj kategorie 1)
Moduly, funkcionality, sondy | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě
SW pro kardiologická vyšetření včetně měření
Tiskárna černobílá digitální, umístěná na vozíku
konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz
Kardiologická sektorová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 4 MHz
Tlačítková lineární sonda (min. 3 konfigurovatelná tlačítka) , s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 13 MHz, s možností nastavení vysílacích frekvencí
lineární sonda minimálně 3-11 MHz, max. 40mm
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm
mikrokonvexní sonda min. 4-9 MHz
fázová sonda min. 2-4 MHz
fázová sonda min. 3-8 MHz - pediatrická
fázová sonda min. 4-10 MHz - neonatalogická pro vyšetření novorozenců
hokejka min. 7-15 MHz
Celková nabídková cena
Poznámka 1: Pokud položka v sekci "Moduly, funkcionality, sondy" je součástí základní konfigurace UZ přístroje uvede účastník hodnotu "0".
Poznámka 2: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.

## UZV část 2
Ultrazvukový přístroj kategorie 2 | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Ultrazvukové přístroje kategorie 2 (v rozsahu všech technických parametrů vyjma rozšiřujících modulů, funkcionalit, a sond označených "možnost rozšíření")
Pozáruční servis | Cena za 1 ks/12měsíců v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Pozáruční servis (kompletní ultrazvukový přístroj kategorie 2)
Moduly, funkcionality, sondy | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
bateriový provoz min. 20 min
kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě
měření a kalkulace v echokardiografii
anatomický M-mód
Panoramatické zobrazení
Automatické měření IMT
Elastografie (strain)
Nožní spínač
EKG modul
Pokročilá kardiologická analýza na principu speckle trackingu
Zátěžová echokardiografie
Automatický výpočet NT ve 2D
Pokročilé renderovací funkce ve 3D - nastavení světelného zdroje, STIC
Automatická detekce a výpočet folikul
Ohřívač gelu
konvexní abdominální sonda minimálně 2-6 MHz
intrakavitární sonda min. 4-9 MHz
konvexní abdominální sonda minimálně 2-5 MHz
lineární sonda minimálně 3-11 MHz, max. 40mm
lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm
lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm
mikrokonvexní sonda min. 4-9 MHz
fázová sonda min. 2-4 MHz
fázová sonda min. 3-8 MHz - pediatrická
fázová sonda min. 4-10 MHz - neonatalogická pro vyšetření novorozenců
hokejka min. 7-15 MHz
Celková nabídková cena
Poznámka 1: Pokud položka v sekci "Moduly, funkcionality, sondy" je součástí základní konfigurace UZ přístroje uvede účastník hodnotu "0".
Poznámka 2: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.

## UZV část 3
Ultrazvukový přístroj kategorie 3 | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Ultrazvukové přístroje kategorie 3 (v rozsahu všech technických parametrů vyjma rozšiřujících modulů, funkcionalit, a sond označených "možnost rozšíření")
Pozáruční servis | Cena za 1 ks/12měsíců v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Pozáruční servis (kompletní ultrazvukový přístroj kategorie 3)
Moduly, funkcionality, sondy | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
integrovaný ohřívač gelu
bateriový provoz minimálně 30 min.
kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení pomalých toků
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení (požadavek pokud se vyžaduje 4D sonda)
modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond
SW pro zvýraznění jehly pro intervence pod UZ kontrolou minimálně ve 3 stupních
modul vizualizace mikrokalcifikací - umožňující v reálném čase vizualizaci, detekci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti menší než 100 μm) v zájmové oblasti
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v kardiologii
modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny - shearwave elastografie, s následujícími možnostmi: · měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení · možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni · barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání · nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s · sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti · kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec
SW pro fúzi MRI-UZ
SW pro automatické měření IMT v reálnem čase
SW pro panoramatické zobrazení
SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS
SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS
SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS s možností záznamu smyčky o délce až 180 sec
kompresní elastografii včetně kvantifikace
Vaskularity index - výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti
EKG modul
pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu
zátěžovou echokardiografii
SW pro online lokalizaci nervových snopců v obraze
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL)
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje
automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy z nasnímaných dat
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)
automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru
technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů)
možnost rozšířit elastografie pro cervix
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení
3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 2 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace
2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace min. 4 MHz - 10 MHz
2D mikro-konvexní neonatalogická sonda min. 4 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 90°
3D/4D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 175°
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175°
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 5-14 MHz, šíře min. 50 mm
2D vysokofrekvenční lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 7-18 MHz, šíře min. 35 mm
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 3-9 MHz, šíře max. 45mm
2D lineární sonda typu hockey-Stick, vysokofrekvenční, s frekvenčním rozsahem 7-17 MHz, šíře max. 26mm
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz
2D sektorová phased-array (pediatrická) sonda s frekvenčním rozsahem min 4-8 MHz
2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min 3-7 MHz, úhel zobrazení min. 90°
2D sektorová phased-array pediatrická sonda s frekvenčním rozsahem min 4-10 MHz
2D sektorová phased-array novorozenecká sonda s frekvenčním rozsahem min 4-12 MHz
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + endfire), rozsah 5 - 10 MHz
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + lineární), rozsah 4 - 11 MHz
2D mikrokonvexní intervenční sonda, rozsah min. 1 - 6 MHz
2D bioptická sonda s integrovaným punkčním kanálem, rozsah 1 - 6 MHz
2D peroperační lineární sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J
2D peroperační konvexní sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J
Celková nabídková cena
Poznámka 1: Pokud položka v sekci "Moduly, funkcionality, sondy" je součástí základní konfigurace UZ přístroje uvede účastník hodnotu "0".
Poznámka 2: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.

## UZV část 4
Ultrazvukový přístroj kategorie 4 | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Ultrazvukové přístroje kategorie 4 (v rozsahu všech technických parametrů vyjma rozšiřujících modulů, funkcionalit, a sond označených "možnost rozšíření")
Pozáruční servis | Cena za 1 ks/12měsíců v Kč
| bez DPH | včetně DPH
Pozáruční servis (kompletní ultrazvukový přístroj kategorie 4)
Moduly, funkcionality, sondy | Cena za 1 ks v Kč
| bez DPH | včetně DPH
integrovaný ohřívač gelu
bateriový provoz minimálně 30 min.
kontinuální spektrální doppler – CW
barevné dopplerovské mapování s 3D efektem
nedopplerovské zobrazení pomalých toků
3D/4D zobrazení – automatické statické 3D, 4D zobrazení, multiplanární zobrazení, 3D B-mode, 3D Power Doppler, 3D Color Doppler, 4D mod v reálném čase, 4D a 4D multislice, tomografické zobrazení (požadavek pokud se vyžaduje 4D sonda)
modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond
modul vizualizace mikrokalcifikací - umožňující v reálném čase vizualizaci, detekci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti menší než 100 μm) v zájmové oblasti
Modul virtuální endoskopie - vizualizace dutin ve tkáních (cévy, cysty, dukty, …)
měření v multiplanárních zobrazeních (pouze pokud je přístroj vybaven 3D/4D modulem a současně 3D/4D sondou)
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii a porodnictví včetně měření všech parametrů pro vyšetření v I. trimestru
SW pro fúzi MRI-UZ
SW pro panoramatické zobrazení
SW pro automatické hodnocení nálezů na štítné žláze a stanovení parametru TI-RADS
SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanovení parametru BI-RADS
SW pro kontrastní vyšetření vč. časové analýzy - CEUS s možností záznamu smyčky o délce až 180 sec
kompresní elastografii včetně kvantifikace
Vaskularity index - výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti
EKG modul
pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle trackingu
zátěžovou echokardiografii
SW pro online lokalizaci nervových snopců v obraze
automatické měření základních biometrických parametrů (BPD,HC,AC,FL)
automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu
semiautomatické měření MPI (Myocardial Performance Index) z LV MPI a RV MPI včetně automatické synchronizace dle TF plodu
3D/4D renderování s možností nastavení virtuálního světelného zdroje
automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy z nasnímaných dat
3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur)
možnost rozšíření IOTA-ADNEX protokol integrovaný do systému přístroje
automatické detekce základních řezů mozkových struktur plodu z nasnímaného 3D objemu (9 řezů)
automatické detekce základních řezů fetálního srdce z nasnímaného 3D objemu (9 řezů dle protokolu AIUM) včetně zobrazení berevného Doppleru
technologii HyCoSy (3D vyšetření průchodnosti vejcovodů)
možnost rozšířit elastografie pro cervix
možnost doplnění o realtime streamování UZ obrazu do dalšího zařízení
černobílá termotiskárna
3D/4D typu "single-crystal" konvexní sonda, min. 2 MHz – 8 MHz, skenovací úhel min. 80°, harmonické zobrazení, porodnické aplikace
2D konvexní sonda pro gynekologické a porodnické aplikace min. 4 MHz - 10 MHz
2D mikro-konvexní neonatalogická sonda min. 4 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 90°
3D/4D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 10 MHz, úhel zobrazení min. 175°
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 3 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175°
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 5-14 MHz, šíře min. 50 mm
2D vysokofrekvenční lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 8-18 MHz, šíře min. 35 mm
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 3-9 MHz, šíře max. 45mm
2D lineární sonda typu hockey-Stick, vysokofrekvenční, s frekvenčním rozsahem 8-22 MHz, šíře max. 26mm
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min 1-5 MHz
2D sektorová phased-array (pediatrická) sonda s frekvenčním rozsahem min 4-8 MHz
2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min 3-7 MHz, úhel zobrazení min. 90°
2D sektorová phased-array pediatrická sonda s frekvenčním rozsahem min 4-10 MHz
2D sektorová phased-array novorozenecká sonda s frekvenčním rozsahem min 4-12 MHz
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + endfire), rozsah 5 - 10 MHz
2D endorektální biplanární sonda (konvexní + lineární), rozsah 4 - 11 MHz
2D mikrokonvexní intervenční sonda, rozsah min. 1 - 6 MHz
2D bioptická sonda s integrovaným punkčním kanálem, rozsah 1 - 6 MHz
2D peroperační lineární sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J
2D peroperační konvexní sonda, rozsah 4 - 11 MHz, sonda tvaru T / tvaru J
Konvexní matrixová sonda pro abdominální vyšetření, rozsah min. 1 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 140°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm
Konvexní matrixová biptická sonda s integrovaným punkčním kanálem, rozsah min. 1 – 8 MHz
Mikrokonvexní matrixová sonda pro intervence, rozsah min. 1 – 8 MHz
Mikrokonvexní matrixová sonda pro pediatrické a porodnické aplikace, rozsah min. 1 – 10 MHz
Lineární matrixová sonda pro blízké pole, šíře min. 45 mm, rozsah min. 5 - 18 MHz
Lineární matrixová sonda pro cévní aplikace, šíře min. 45 mm, rozsah min. 3 - 11 MHz
Lineární matrixová sonda pro abdominální a cévní vyšetřování, šíře min. 45 mm, rozsah min. 2 - 9 MHz
Vf Lineární matrixová sonda pro MSK aplikace, šíře min. 40 mm, rozsah min. 8 - 24 MHz
Vf Lineární matrixová sonda pro MSK a kožní aplikace, šíře min. 30 mm, rozsah min. 10 - 33 MHz
Vf lineární sonda tvaru "hokejka" pro MSK aplikace, vyštření očí, pediatrické aplikace, rozsah 8 - 22 MHz, šíře 25 mm
Sektorová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování, úhel zobrazení min. 120°, rozsah min. 1 - 6 MHz
Sektorová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování dětí, rozsah min. 2 - 7 MHz
Sektorová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování novorozenců, rozsah min. 4 - 12 MHz
Sektorová 3D/4D volumová matrixová sonda pro kardiologické vyšetřování, úhel zobrazení min 120°, rozsah min 1 - 6 MHz
3D/4D jícnová matrixová sonda pro TEE vyšetření v rozsahu min. 2-6 MHz
Laparoskopická peroperační sonda v rozsahu min. 4-12MHz
Celková nabídková cena
Poznámka 1: Pokud položka v sekci "Moduly, funkcionality, sondy" je součástí základní konfigurace UZ přístroje uvede účastník hodnotu "0".
Poznámka 2: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.