Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Doplnění vybavení akumulátorové chirurgické vrtačky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Doplnění vybavení k bateriově napájené modulární vrtačce Colibri pro vrtání, frézování a řezání malých kostí.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Požadované položky vzájemně použitelné se stávající vrtačkou Colibri

- 1ks  modulární stroj

- 1 ks  nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání

- 1 ks  nástavec se sklíčidlem a klíčem pro frézování

- 3 ks  nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 0,6 – 3 mm

- 2 ks  nabíjecí baterie včetně zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

- 1 ks  nabíjecí stanice na nabíjení 4 baterií současně

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je potřeba