## část 1
Příloha č. 6: Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | Celková nabídková cena v Kč
|  | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
REACT-EU 98 - Skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem - středisko Rumburk III. | Skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců
Žlutě označená pole doplní účastník.
Poznámka: bližší specifikace požadavku "Pozáruční servis na dobu 96 měsíců po uplynutí záruky"
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
2) sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.