Pro 1 přístroj:

Změkčená voda (KW) pro vývěvu

Hodinová spotřeba cca 80 litrů vody s tvrdostí 0,7 mmol/l až 2,0 mmol/l (tj. cca 4 – 11 °dH)

Demineralizovaná voda (DW) pro vyvíječ

Hodinová spotřeba cca 7 litrů vody s vodivostí do 15uS/cm, okamžitá spotřeba při náhřevu studeného přístroje se může pohybovat kolem 30 litrů hodinově.