Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 99 - Dodávka neurochirurgické plánovací stanice pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Plánovací stanice pro vytváření navigačních postupů za použití navigačního zařízení při neurochirurgických výkonech.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Neurochirurgická plánovací stanice

- Počítačová sestava včetně softwarového vybavení pro tvorbu navigačních postupů určených pro stávající neurochirurgickou navigaci Medtronic StealthStation S8

- SW balík pro slučování snímků – zpracování snímků z různých zobrazovacích systémů jako je CT a MR s možností určení libovolného snímku pro registraci

- SW balík kraniální – pro tvorbu plánů i při stereotaktických výkonech za použití referenčních rámů zejména u výkonů v oblasti hlavy

- SW balík pro 3D modely – pro tvorbu 3D modelů anatomických struktur

- SW balík traktografický – pro funkční zobrazování a analýzu snímků  jak 2D tak i 3D z různých modalit a zdrojů pro vykreslování směrových a gradientních vazeb anatomických struktur

- SW balík spinální – pro tvorbu plánů s více variantami přístupových trajektorií a možností 3D vykreslování u výkonů v oblasti páteře