Laboratorní digestoř

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Laboratorní digestoř pro Patologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Laboratorní skříňová digestoř

- Digestoř určená k odtahování výparů

- Pracovní plocha – glazovaná velkoplošná keramika bezespárová

- Korpus digestoře vyroben z laminovaných dřevotřískových desek – šedá barva

- Vertikální posuvné bezpečnostní sklo

- Na čelní straně ovládací prvky pro osvětlení a řízení ventilátoru

- Uvnitř digestoře osvětlení pracovního prostoru

- Digestoř musí být připojena na stávající odsávání, které je k dispozici v místě instalace odsávání pracovního prostoru shora

- Vnější velikost digestoře:

  - Šířka - minimálně 1200 mm, maximálně 1500 mm

  - Hloubka – minimálně 800 mm, maximálně 900 mm

- Spodní skříňka – dvojdveřová s policí

- V rámci dodávky je zahrnuto veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu

Další a zvláštní požadavky:

- V rámci dodávky je zahrnutá prvotní validace digestoře

- Digestoř požadujeme umístit do budovy C, 5. podlaží, k dispozici je výtah

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….