## List2
Rozklad nabídkové ceny - Sprchovací lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s.
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | MJ | Obchodní název výrobku | Katalogové číslo dodavatele | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem vč. DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou specifikaci ANO/NE | Hmostnost nabízeného lehátka (v kg)
|  | a |  |  |  | b | c | d = a x b | e = a x c
1. | Sprchovací lůžko hydraulické | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Celkem |  | 0 | 0
Pozáruční servis na dobu 60 měsíců
Položka | Popis |  | MJ | počet servisních zásahů (MJ) na 1 ks sprch. lůžka | počet servisních zásahů (MJ) celkem za položku | cena za servisní zásah bez DPH | cena za servisní zásah vč. DPH | cestovné celkem | cena celkem servis + cestovné bez DPH | cena celkem servis + cestovné vč. DPH
1. | Pozáruční servis - 15 ks Sprchovací lůžka hydraulická |  | servisní zásah |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | [8 empty] | 0 | 0
Poznámka :
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole.
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.
Nabídková cena celkem vč. servisu bez DPH |  | 0
Pozáruční servis zahrnuje:
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
revize dle § 47 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.