Technická specifikace část 2

Defibrilátory nižší třídy –

Defibrilátory s možností externí kardiostimulace

## Technické požadavky na přístroj

    - Snadná manipulace pomocí integrovaného madla

    - Jednoduché a intuitivní ovládání všech funkcí

    - Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce

    - Hmotnost: maximálně 7,5 kg (včetně baterie a externích elektrod)

    - Barevný displej s rozlišením 800 x 480 pixelů a velikostí úhlopříčky minimálně 7 palců

    - Režim defibrilátoru: manuální defibrilace, synchronní kardioverze, automatická externí defibrilace

    - Výboj s bifázickým průběhem vlny s nastavitelnou energií 1 – 360 J

    - Možnost defibrilace přes dospělé i dětské defibrilační pevné elektrody – pádla

    - Možnost defibrilace dospělého a defibrilace dítěte přes multifunkční samolepící defibrilační elektrody – dodání 2 párů defibrilačních elektrod pro dospělé a 1 páru elektrod pro děti

    - Možnost externí kardiostimulace v režimu fixní a on demand

    - 3 a 5 svodové EKG včetně jeho záznamu, tisku a vyhodnocení

    - Tiskárna s možností tisku více křivek (šíře tisku min. 50 mm)

    - Možnost přímého nebo následného tisku EKG křivky z paměti přístroje

    - Možnost přenosu datového záznamu z přístroje do PC

    - Zvukový indikátor (tóny alarmu, tóny kláves, tóny QRS)

    - Dobíjecí baterie s indikátorem stavu kapacity baterie

    - Provoz přístroje na baterii alespoň 5 hodin

    - Síťové připojení 230 V

    - Sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranné brašny

## Všeobecné požadavky na přístroj

    - Jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

    - Ochrana proti vodě a prachu (IP 44)

    - Ochrana před nárazem dle DIN EN 1789