Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 – Dodávka gynekologických křesel s kolposkopem pro Gynekologicko-porodnické oddělení - Nemocnice Teplice, o.z.

Popis: Vyšetřovací křeslo elektricky polohovatelné s integrovaným kolposkopem pro vyšetřování gynekologických pacientek.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Gynekologické vyšetřovací křeslo (Nemocnice Teplice, gynekologicko-porodnické oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Gynekologické vyšetřovací křeslo s kolposkopem

- Elektricky nastavitelná výška křesla

- Nejnižší nástupní výška maximálně 65 cm tj. vzdálenost mezi zemí a nejnižší polohou plochy sedacího dílu

- Pomocný nástupní schůdek s protiskluzovou úpravou povrchu

- Nejvyšší výška sedací části od země minimálně 90 cm

- Elektrické nastavení náklonu sedací i opěrné části

- Šířka pracovní plochy sedáku minimálně 60 cm

- Zatížitelnost minimálně 180 kg

- Nožní ovladač pro polohování křesla

- Ruční ovladač pro polohování křesla

- Nerezová odpadová mísa

- Ruční madla (opěrky rukou)

- Opora hlavy (podhlavník)

- Podkoleními opěrka (tzv. šauty)

- Sedák s výřezem

- Držák papíru

- Přídavná lampa – např. uchycená na boční liště křesla nebo jiné řešení uchycení

- Integrovaný kolposkop do konstrukce křesla

  - Se zdrojem světla LED technologie

  - Zvětšení ve třech krocích v rozsahu minimálně 6x až 16x

  - Lomený binokulární tubus

  - Zelený filtr

  - Možnost úpravy či adaptéru pro napojení CO2 laseru