## Antistatické židle
Speciální sedací nábytek pro operační sály a zdravotnické provozy
Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů akceptován toleranční rozsah ± 5%.
Není-li uvedeno jinak, zadavatel požaduje u nerezových prvků provedení z nerezové oceli min. v kvalitě DIN 1.4301 (AISI 304, ČSN 17240).
Materiály použité pro výrobu položek uvedených v této příloze musí být určeny pro použití ve zdravotnickém prostředí, musí být omyvatelné a dezinfikovatelné prostředky běžně používanými ve zdravotnictví dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a.s.
Číslo položky | Interní kód položky | Název | Ilustrativní vyobrazení
1 | T-6432 | Sedačka otočná , bez opěry, nerez-koženka, pevná
Nerezová konstrukce, antistatické provedení
Podstavec sedačky tvoří 5 nožek s pryžovými antistatickými koncovkami.
Plynulé nastavení výšky min. od 47 do 58 cm zajišťuje plynová pružina ovládaná kruhovým nožním pedálem.
Sedák je čalouněn černou koženkou.
Průměr sedáku je 40 cm.
Nosnost min. 130 kg.
2 | T-6433 | Sedačka otočná, bez opěry, nerez-koženka, pojízdná
Nerezová konstrukce, antistatická.
Podstavec sedačky tvoří 5 nožek s kolečky o průměru min. 50 mm, min. dvě bržděná
Plynulé nastavení výšky min. 47 do 58 cm zajišťuje plynová pružina ovládaná kruhovým nožním pedálem.
Sedák je čalouněn černou koženkou.
Průměr sedáku je 40 cm.
Nosnost min. 130 kg
3 | T-6434 | Sedačka otočná s opěrou zad, pojízdná, nerez-koženka
Konstrukce nerezová, anistatické provedení
Podstavec sedačky tvoří 5 nožek s kolečky o mrůměru min. 50 mm, min dvě bržděná
Plynulé nastavení výšky od min. 45 do 60 cm
Nastavení výšky pomocí plynové pružiny ovládaná kruhovým nožním pedálem
Sedák i opěrák je čalouněn černou antistatickou koženkou
Průměr sedáku je 40 cm
Opěradlo je výškově stavitelné
Nosnost min. 130 kg.
4 | T-6435 | Trojnožka výškově stavitelná
Konstrukce nerezová, antistatické provedení
Podstavec sedadla v nezatíženém stavu pojíždí na třech kolečkách, usednutím na sedadlo podstavec pevně spočine na podlaze.
Plynulé nastavení výšky od min. 60 do 75 cm pomocí tlakové pružiny ovládané nožním pedálem.
Sedák je odlit z pružného polyuretanu černé barvy
Podélný sklon sedáku je nastavitelný v rozsahu min. ± 5 stupňů.
Nosnost min. 130 kg.
5 | T-6436 | Trojnožka pevná stavitelná
Nerezová konstrukce, výška sedadla 78 cm.
Nohy sedadla jsou zakončeny elektrostaticky vodivými gumovými návleky.
Sedák je odlit z pružného polyuretanu černé barvy.
Podélný sklon sedadla je nastavitelný v rozsahu min. ± 5 stupňů.
Nosnost min. 130 kg.
Antistatické provedení.