## B1
Venkovní osvětlení : Parkovište
číslo | vzdál. | stožár |  | stožár | svítidlo |  |  | výkop |  |  | základ -B | základ - V
| (délka) | K |  | atyp | LEDOS |  | svork.
|  | 6 m |  |  | 60W |  | 1xpoj | chodník | komun. | volný
| m | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m | m | m | m3 | m3
NAP.BOD
| 13.3 | [8 empty] | 13.3
1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 16.5 | [6 empty] | 4 |  | 6.2
2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
NAP.BOD
| 6.3 | [8 empty] | 5
3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 20 | [8 empty] | 20
4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 22 | [6 empty] | 12 |  | 10
5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 19.6 | [6 empty] | 19.6
6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 17.8 | [6 empty] | 17.8
7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 28 | [6 empty] | 21 | 7
8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 15.6 | [6 empty] | 15.6
9 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 19.6 | [6 empty] | 19.6
10 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 19 | [6 empty] | 15 | 4
11 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 17 | [6 empty] | 5 |  | 12
12 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 16 | [8 empty] | 16
13 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 21.4 | [6 empty] | 21.4
14 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 15 | [6 empty] | 7 |  | 8
15 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
CELKEM | 267.1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 158 | 11 | 90.5 | 4.86 | 4.86

## B2
Venkovní osvětlení : Parkoviště
číslo | vzdál. | stožár |  | stožár | svítidlo |  |  | výkop |  |  | základ -B | základ - V
| (délka) | K |  | atyp | LEDOS |  | svork.
|  | 6 m |  |  | 60W |  | 1xpoj | chodník | komun. | volný
| m | ks | ks | ks | ks | ks | ks | m | m | m | m3 | m3
4
| 18 | [8 empty] | 18
16 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 17 | [8 empty] | 17
17 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 19.6 | [8 empty] | 19.6
18 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 29.4 | [6 empty] | 12.4 | 6 | 11
19 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 20 | [8 empty] | 14
20 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 8.8 | [8 empty] | 7.8
21 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 16.3 | [8 empty] | 14
22 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 11.4 | [6 empty] | 6 |  | 5.4
23 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
16
| 14 | [6 empty] | 10 | 4
24 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 18 | [6 empty] | 18
26 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 15.3 | [6 empty] | 11.3 |  | 4
27 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 26.7 | [6 empty] | 20.6 |  | 6
28 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
| 18 | [6 empty] | 12 |  | 6
29 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
24
| 16.5 | [6 empty] | 16.5
25 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0.324 | 0.324
CELKEM | 249 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 106.8 | 10 | 122.8 | 4.536 | 4.536