Požadavky na vnitřní prostory a dispozice

Uvedené rozměry jsou informační a je nutné na ně nahlížet jako na rozměry minimální.

Při projektování je pochopitelně nutné dodržet platné stavební a hygienické předpisy a ergonomické zásady.

Přístrojové vybavení do jednotlivých prostor (včetně parametrů) je uvedeno v příloze č. 10.

Celková plocha 270 - 300 m2

z toho

Společné prostory - cca 120 m2

- WC, koupelna, 10 m2

- denní místnost s kuchyňkou 20 – 25 m2

- služební místnost pro HEM 10 m2 (umožňující přespání)

-  služební místnost pro BIO 10 m2 (umožňující přespání)

- labosklad - lednice - 10 m2

- sklad MTZ - 7 m2

- umývárna - 5 m2

- šatna včetně skladu prádla - 20-25 m2

- pracovna VS - 12 m2

- pracovna laborantek – 12 m2

- archiv 7 m2

- úklidová místnost  (včetně uskladnění úklidových prostředků)

Laboratoře 130 m2

- společný příjem - 20 - 25 m2

- vedle společného příjmu přidat výdejové okénko na TRAN přípravky - musí být samostatné

- místnost TRAN - s výdejním okénkem - 20 - 25 m2

- LAB HEM - včetně koagulace - 20 - 25 m2

- LAB BIO - ruční metody - 25 – 30 m2, moč, elektroforéza, glukóza, osmometrie, gltk hemoglobin, astrup, borelia, oddělená plocha např. stolem pro krev a moc

- LAB analyzátory - BIo a imuno modul dohromady (+ záložní stejný přistroj) - 25 - 30 m2