## Část 1
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 1
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 6 | [5 empty] | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Konvexní abdominální sonda | 2 | [7 empty] | 2
Fázová sonda | 2 | [7 empty] | 2
Lineární sonda | 4 | [5 empty] | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 1 | Ultrazvukový přístroj | 6 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní abdominální sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Fázová sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
Cena celkem:
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 1 | Ultrazvukové přístroje a sondy | 14
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 2
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 2
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
konvexní abdominální sonda 2-5MHz | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineární sonda minimálně 3-16MHz, max. 40mm, min. 192 elementů | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fázová sonda 2-4MHz | 4 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lineární sonda 3-16MHz | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
konvexní sonda rozsah 2-5MHz | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kardiologická sonda rozsah 1-4MHz | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 2 | Ultrazvukový přístroj | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | konvexní abdominální sonda 2-5MHz | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | lineární sonda minimálně 3-16MHz, max. 40mm, min. 192 elementů | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | fázová sonda 2-4MHz | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | lineární sonda 3-16MHz | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | konvexní sonda rozsah 2-5MHz | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | kardiologická sonda rozsah 1-4MHz | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 2 | Ultrazvukové přístroje a sondy | 37
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 3
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 3
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 7 | [5 empty] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Konvexní sonda | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
Lineární sonda | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
Peroperační sonda | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Konvexní matrixová | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární matrixová | 3 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sektorová sonda | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrokonvexní sonda | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 3 | Ultrazvukový přístroj | 7 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Peroperační sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní matrixová | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární matrixová | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Sektorová sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Mikrokonvexní sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 3 | Ultrazvukové přístroje a sondy | 27
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 4
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 4
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 5 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Konvexní sonda | 4 | [5 empty] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Lineární sonda | 3 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Transvaginální sonda | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrokonvexní sonda | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 4 | Ultrazvukový přístroj | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Transvaginální sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Mikrokonvexní sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 4 | Ultrazvukové přístroje a sondy | 15
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 5
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 6
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2D lineární sonda | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1
2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
2D sektorová phased-array sonda | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2D jícnová TEE sonda | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 5 | Ultrazvukový přístroj | 6 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D lineární sonda | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D konvexní sonda pro abdominální vyšetření | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D sektorová phased-array sonda | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D jícnová TEE sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 5 | Ultrazvukové přístroje a sondy | 22
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 6
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 6
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Konvexní sonda matrixového typu | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Volumová 3D/4D transvaginální sonda | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Volumová 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Lineární sonda | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 6 | Ultrazvukový přístroj | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda matrixového typu | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Volumová 3D/4D transvaginální sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Volumová 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 6 | Ultrazvukové přístroje a sondy | 5
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Souhrn
| Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z., | Celkem
část 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
část 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
část 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7
část 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
část 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6
část 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Celkem | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30