# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. - Klasické instrumentárium, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk

Klasické instrumentárium ( operační sál )

Přídavné základní instrumentárium k LSK sítu: celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 2 x Podávkové kleště Maier, se zámkem, rovné, délka 26 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č. 3, délka 12, 5 cm

- 1 x Nůžky chirurgické, rovné, „HM“, délka 14,5 cm

- 1 x Nůžky chirurgické, zahnuté, „HM“, O/T, délka 14, 5 cm

- 2 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 14,5 cm

- 1 x Pinzeta anatomická, délka 20 cm

- 1 x Jehelec autofix „HM“, délka 20 cm

- 1 x Jehelec Bozemann“HM“, délka 20 cm

- 2 x Svorka Rochester-Pean, zahnutý, délka 16 cm

- 2 x Svorka Kocher, délka 16 cm

- 2 x Svorka Backhaus, délka 10,5 cm

- 2 x Hák Middeldorpf, 22 x 22 mm, délka 20,5 cm

- 1 x Jehla punkční ostrá, průměr 1.6 mm, velikost 5 mm, délka 36 cm, celokovová

- 1 x Nerezová miska 80 x 35 mm, 0, 1 l

- 1 x Nerezová miska 95 x 50 mm, 0, 2 l

Přídavné základní instrumentárium k artroskopickému sítu: celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 1 x Podávkové kleště Maier, se zámkem, rovné, délka 26 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č. 3, délka 12, 5 cm

- 1 x Nůžky chirurgické, rovné, „HM“, délka 14,5 cm

- 1 x Nůžky chirurgické, zahnuté, „HM“, O/T, délka 14, 5 cm

- 2 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 14,5 cm

- 1 x Jehelec autofix „HM“, délka 20 cm

- 1 x Nerezová miska 95 x 50 mm, 0, 2 l

ZÁKLADNÍ CHIRURGICKÉ SÍTO A – celkový počet: 2 ks

Složení 1 ks síta:

- 2 x Hák 10 x 50 mm, délka 21 cm

- 2 x Hák 10 x 30 mm, délka 21 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 30 x 30 mm, délka 22, 5 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 22 x 22 mm, délka 22, 5 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 16 x 16 mm, délka 20,5 cm

- 2 x Hák 6- zubý , ostrý, 28 mm, délka 22 cm

- 2 x Hák 4- zubý, ostrý, 18 mm, délka 22 cm

- 2 x Hák 2-zubý, ostrý, 9 mm, délka 22 cm

- 2 x Pinzeta anatomická, atraumatická “AT“, 2 mm, délka 20 cm

- 1 x Pinzeta anatomická, dlouhá, délka 20 cm

- 3 x Pinzeta anatomická, střední, délka 16 cm

- 2 x Pinzeta anatomická, krátká, délka 14,5 cm

- 2 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 20 cm

- 4 x Pinzeta chirurgická, 1x 2 zuby, délka 16 cm

- 2 x Jehelec autofix, „HM“, délka 20 cm

- 2 x Jehelec Bozemann“HM“, délka 20 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č.3, délka 12,5 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č.4, délka 13,5 cm

- 1 x Nůžky Mayo“HM“, délka 23 cm

- 2 x Nůžky Metzenbaum, „HM“, délka 18 cm

- 1 x Nůžky chirurgické, standartní, zahnnuté, délka 14,5 cm

- 1 x Nůžky chirurgické, standartní, rovné, délka 14,5 cm

- 1 x Kleště podávkové Maier, rovné, délka 26 cm

- 1 x Kleště okénkové, se zámkem, délka 24 cm

- 6 x Svorka Halsted-Mosquito,zahnutá, délka 12,5 cm

- 2 x Rochester-Pean, zahnutý, délka 22 cm

- 4 x Pean zahnutý, délka 20 cm

- 2 x Pean rovný, délka 20 cm

- 6 x Pean krátký, délka 16 cm

- 2 x Kochr, 1 x 2 zuby, hrubý, rovný, délka 24 cm

- 2 x Kochr, 1 x 2 zuby, střední, rovný, délka 20 cm

- 6 x Kochr, 1 x 2 zuby, zahnutý, délka 16 cm

- 1 x Lžíce Buchwald, délka 18 cm

- 1 x Punkční jehla

- 1 x Exkochleační lžička, průměr 6 mm, délka 19 cm

- 1 x Exkochleační lžička, průměr 9 mm, délka 19 cm

- 1 x Exkochleační lžička, průměr 12 mm, délka 19 cm

- 1 x Pátradlo, průměr 2 mm, 18 cm

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 10

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 12

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 14

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 18

- 5 x Svorka Backhaus, délka 10,5 cm

- 1 x Hrnek nerezový, graduovaný, 0, 25 l

- 1 x Miska kruhová, 110 x 55 mm, 0, 4 l

- 1 x Miska kruhová, 80 x 40 mm, 0,16 l

ZÁKLADNÍ CHIRURGICKÉ SÍTO B – celkový počet: 2 ks

Složení 1 ks síta:

- 2 x Hák 10 x 50 mm, délka 21 cm

- 2 x Hák 10 x 30 mm, délka 21 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 30 x 30 mm, délka 22, 5 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 22 x 22 mm, délka 22, 5 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 16 x 16 mm, délka 20,5 cm

- 2 x Hák 6- zubý, ostrý, 28 mm, délka 22 cm

- 2 x Hák 4- zubý, ostrý, 18 mm, délka 22 cm

- 2 x Hák 2- zubý, ostrý, 9 mm, délka 22 cm

- 2 x Pinzeta cévní „AT“, 2 mm, délka 20 cm

- 2 x Pinzeta cévní „AT“, 2 mm, délka 15 cm

- 1 x Pinzeta anatomická, délka 20 cm

- 2 x Pinzeta anatomická, délka 16 cm

- 2 x Pinzeta anatomická, délka 14, 5 cm

- 2 x Pinzeta chirurgická, 1x 2 zuby, délka 20 cm

- 4 x Pinzeta chirurgická, 1x 2 zuby, délka 16 cm

- 3 x Jehelec autofix, „HM“, délka 20 cm

- 2 x Jehelec Bozemann, délka 20 cm

- 1 x Násadka na skalpal, č.4, délka 13,5 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č.3, délka 12,5 cm

- 1 x Nůžky Mayo, „HM“, délka 23 cm

- 2 x Nůžky Metzenbaum, HM“, zahnuté, délka 18 cm

- 1 x Nůžky chirurgické standartní, rovné, délka 14,5 cm

- 1 x Nůžky chirurgické standartní, zahnuté, délka 14,5 cm

- 2 x Podávkové kleště Maier, se zámkem, rovné, délka 26 cm

- 3 x Kleště okénkové, se zámkem, rovné, délka 24 cm

- 3 x Svorka Halsted Mosquito, 1 x 2 zuby, rovná, délka 12,5 cm

- 3 x Kocher , 1 x 2 zuby, rovný, délka 16 cm

- 10 x Kocher,1 x 2 zuby, zahnutý, délka 16 cm

- 2 x Kocher , 1 x  2 zuby, rovný, délka 24 cm

- 4 x Halsted Mosquito pean, zahnutý, délka 12,5 cm

- 2 x Rochester-Pean, zahnutý, délka 22 cm

- 5 x Pean, dlouhá branže, zahnutý, délka 20 cm

- 5 x Pean, zahnutý, délka 20 cm

- 3 x Pean, rovný, délka 20 cm

- 6 x Pean zahnutý, délka 16 cm

- 2 x Disekční svorka, délka 23 cm

- 1 x Lžíce Buchwald, délka 18 cm

- 1 x Punkční jehla

- 1 x Kanyla

- 1 x Exkochleační lžička, průměr 6 mm, délka19 cm

- 1 x Exkochleační lžička, průměr 9 mm, délka19 cm

- 1 x Exkochleační lžička, průměr 12 mm, délka 19 cm

- 1 x Pátradlo, průměr 2 mm, 18 cm

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 10

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 12

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 14

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 18

- 5 x Svorka Backhaus, délka 10,5 cm

- 1 x Hrnek nerezový, graduovaný, 0, 25 l

- 1 x Miska kruhová, 110 x 55 mm, 0, 4 l

- 1x Miska kruhová, 80 x 40 mm, 0,16 l

CHIRURGICKÉ VELKÉ BŘIŠNÍ SÍTO – celkový počet: 2 ks

Složení 1 ks síta:

- 6 x Hák břišní, plochý, 50 x 155 mm, délka 26 cm

- 2 x Hák 30x 120 mm, délka 24 cm

- 2 x Hák 45 x 160 mm, délka 24 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 70 x 55 mm, délka 25 cm

- 2 x Hák Middeldorpf 45 x 45 mm, délka 25 cm

- 1 x Pinzeta anatomická, délka 25 cm

- 2 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 25 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č. 4, délka 21 cm

- 5 x Jehelec Bozemann “HM“, délka 30 cm

- 2 x Nůžky Mayo “HM“, délka 28 cm

- 5 x Kocher, 1 x 2 zuby, rovný, délka 26 cm

- 5 x Pean, zahnutý, délka 26 cm

- 2 x Pean, rovný, délka 26 cm

- 5 x Halsted Mosquito pean, rovný, délka 12,5 cm

- 5 x Svorka Allis, 5 x 6 zoubků, délka 23 cm

- 1 x Svorka na kamínky, rovná, délka 23 cm

- 1 x Svorka na kamínky, zahnutá 75°, délka 23 cm

- 1 x Svorka na kamínky, zahnutá 120°, délka 23 cm

- 4 x Svorka střevní, měkká, „AT“, rovná, délka 23 cm

- 1 x Disekční svorka, délka 27 cm

- 1 x Jehla Deshamps „R“, délka 24 cm

- 2 x Punkční jehla

- 2 x Musseux, 3 x 3 zuby, délka 26 cm

- 4 x Svorka cévní, mírně zahnutá, délka 27 cm

- 4 x Svorka cévní, mírně zahnutá, délka 23 cm

- 1 x Miska kruhová, 110 x 255 mm, 0, 4 l

- 1 x Miska kruhová, 80 x 40 mm, 0, 16 l

DOPLŇUJÍCÍ SÍTO PRO OPERACI VARIXŮ – celkový počet: 2 ks

Složení 1 ks síta:

- 2 x Nůž na varixy, jemné zuby, 3,5 mm, délka 20 cm

- 2 x Nůž na varixy, hrubší zuby, 4 mm, délka 20 cm

- 1 x Sada na varixy

- 1 x Rozvěrač Weitlaner, 3 x 4 zuby, délka13 cm

- 1 x Rozvěrač Weitlaner, 3 x 4 zuby, délka20 cm

- 1 x Rozvěrač Weitlaner, 5 x 6 zuby, délka 25, 5 cm

DOPLŇUJÍCÍ SÍTO PRO AMPUTACI – celkový počet: 1 ks

Složení síta:

- 1 x Amputační nůž, pracovní délka 16 cm, celková délka 29 cm

- 1 x Talíř amputační

- 1 x Elevatorium, 17 mm, délka 17 cm

- 1 x Elevatorium, 25 mm, délka 17 cm

- 1 x Raspatorium, 13 mm, délka 25 cm

- 1 x Pilka, délka 29 cm

- 1 x Rašple (pilník), délka 28 cm

- 1 x Kladivo, 770 g, délka 23 cm

- 1 x Lžička oválná, velikost 14 mm, délka 20 cm

- Kleště Stille-Luer, rovné, délka 23 cm

- Hák kostní, ostrý, jednozubý, délka 22 cm

- Dláto, rovné, 22 mm, délka 20 cm

ZÁKLADNÍ GYNEKOLOGICKÉ SÍTO – celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 2 x Hák břišní, plochý, 50 x 155 mm, délka 26 cm

- 2 x Hák 30 x 120 mm, délka 24 cm

- 1 x Hák 40 x 160 mm, délka 24 cm

- 2 x Hák Middeldorpf, 70 x 55 mm, délka 25 cm

- 3 x Pinzeta anatomická, délka 20 cm

- 3 x Pinzeta anatomická, délka 14,5 cm

- 3 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 20 cm

- 3 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 14, 5 cm

- 1 x Nůžky na dělohu “Supercut“, délka 22 cm

- 1 x Nůžky na ligaturu, délka 18 cm

- 2 x Jehelec Bozemann „HM“, délka 30 cm

- 2 x Jehelec autofix „HM“, délka 24 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č.4, délka 13,5 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č.3, délka 12,5 cm

- 1 x Nůžky Metzenbaum“HM“, zahnuté, délka 23 cm

- 2 x Nůžky Metzenbaum“HM“, zahnuté, délka 18 cm

- 4 x Kocher, 1 x 2 zuby, zahnutý, délka 16 cm

- 4 x Kocher, 1 x 2 zuby, rovný, délka 24 cm

- 2 x Kocher, 1 x 2 zuby, zahnutý, délka 24 cm

- 2 x Pean, rovný, délka 14 cm

- 4 x Pean, zahnutý, délka 16 cm

- 2 x Pean, zahnutý, délka 24 cm

- 4 x Pean, rovný, délka 20 cm

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 10

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 12

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 14

- 1 x Jehla Redon, zahnutá, Charr. 18

- 1 x Vývrtka na dělohu, průměr 20 mm, délka 17 cm

- 1 x Miska kruhová, 80 x 40 mm, 0,16 l

- 1 x Miska kruhová, 110 x 55 mm, 0,4 l

- 1 x Miska kruhová, 150 x 75 mm, 1 l

- 1 x Kleště Musseux, rovné, 8 mm, 2 x 2 zuby, délka 24 cm

- 1 x Kleště Musseux, zahnuté, 8 mm, 2 x 2 zuby, délka 24 cm

- 2 x Kleště jednozubé, ostré, délka 25 cm

- 1 x Podávkové kleště Maier, rovné, délka 26 cm

- 4 x Kleště okénkové, rovné se zámkem, délka 27 cm

- 1 x Kleště Wertheim, zahnuté, bez zoubků, délka 23 cm

- 1 x Kleště na dělohu“AT“, zahnuté, délka 22 cm

- 1 x Kleště na dělohu“AT“, rovné, délka 22 cm

- 1 x Rozvěrač břišní, max. 210 mm, 62 x 38, 64x 40 mm

- 1x kleště na ligaci cév a tkání do 7 mm průměru, atraumatické, izolované branže, aktivní elktrody ( délka 230 mm, délka branže 30 mm, zahnuté )- )kabel ke koagulaci je pevnou součástí nástroje, resterilizovatelné – autoklávovatelné do 134 st. – kompatibilní s generátorem BOWA arc 400

GYNEKOLOGICKÉ VAGINÁLNÍ SÍTO – celkový počet: 4 ks

Složení 1 ks síta:

- 2 x Pinzeta anatomická, délka 20 cm

- 2 x Pinzeta anatomická, délka 14,5 cm

- 3 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 20 cm

- 3 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 14,5 cm

- 1 x Nůžky Mayo „HM“, délka 28 cm

- 1 x Nůžky na dělohu “Supercut“, délka 22 cm

- 1 x Nůžky na ligaturu, délka 18 cm

- 1 x Nůžky Metzenbaum, „HM“, zahnuté, délka 23 cm

- 1 x Jehelec Bozemann,“HM“, délka 30 cm

- 2 x Jehelec Bozemann,“HM“, délka 24 cm

- 2 x Jehelec autofix, „HM“, délka 20 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č. 4, délka 13,5 cm

- 1 x Násadka na skalpel, č. 3, délka 12,5 cm

- 10 x Kocher, 1x 2 zuby, rovný, délka 14 cm

- 4 x Kocher, 1x 2 zuby, zahnutý, délka 16 cm

- 2 x Kocher, 1 x 2 zuby, rovný, délka 24 cm

- 2 x Kocher, 1 x 2 zuby, zahnutý, délka 24 cm

- 2 x Pean, rovný, délka 14 cm

- 2 x Pean, zahnutý, délka 20 cm

- 4 x Pean, zahnutý, délka 16 cm

- 2 x Pean, zahnutý, délka 24 cm

- 1 x Miska kruhová, 80 x 40 mm, 0,16 l

- 1 x Miska kruhová, 110 x 55 mm, 0,4 l

- 1 x Miska kruhová, 150 x 75 mm, 1 l

- 2 x Kleště Musseux, rovné, 8 mm, 2 x 2 zuby, délka 24 cm

- 2 x Kleště Musseux, zahnuté, 8 mm, 2 x 2 zuby, délka 24 cm

- 4 x Kleště jednozubé, ostré, délka 25 cm

- 1 x Podávkové kleště Maier, rovné, délka 26 cm

- 4 x Kleště okénkové, rovné se zámkem, délka 27 cm

- 1 x Kleště Wertheim, zahnuté, se zoubky, délka 23 cm

- 1 x Kleště na dělohu“AT“, zahnuté, délka 22 cm

- 1 x Kleště na dělohu“AT“, rovné, délka 22 cm

- 2 x Backhaus, délka 10,5 cm

- 2 x Sonda děložní, délka 32 cm, 12,5“

- 1 x Kyreta, ostrá, 40 mm, délka 31 cm

- 1 x Kyreta ostrá, 10-20 mm, délka 28 cm

- 1 x Zrcadlo vaginální sada, 110 x 30 mm, délka 22 cm

- 1 x Zrcadlo vaginální, rovné, 110 x 30 mm, délka 22 cm

- 1 x Cévka Irigační, délka 20 cm

- 1 x Pátradlo, průměr 3 mm, délka 30 cm

- 1 x Vaginální speculum 95 x 37 mm

- 1 x Breisky, délka 28-31 cm

- 1 x Pošení páka, 45°, 80 x 30 mm, délka 25 cm

- 1 x Scherback-závaží, 400 g

- 1 x Scherback, rukojeť ke lžíci zrcadla

- 1 x Scherback lžíce zrcadla, 80 x 30 mm

- 1 x Scherback lžíce zrcadla, 85 x 35 mm

- 1 x Scherback lžíce zrcadla, 90 x 40 mm

GYNEKOLOGICKÉ ABORTAČNÍ SÍTO – celkový počet: 6 ks

Složení 1 ks síta:

- 1 x Podávkové kleště Maier, rovné, délka 26 cm

- 1 x Kleště okénkové, délka 27 cm

- 2 x Kleště, jednozubé, ostré, délka 25 cm

- 1 x Pean, rovný, hrubý, délka 26 cm

- 1 x Sonda děložní, délka 32 cm, 12,5“

- 1 x Zrcadlo vaginální-sada, 110 x 27 mm, délka 22 cm

- 1 x Zrcadlo vaginální-sada, 110 x 30 mm, délka 22 cm

- 1 x Zrcadlo vaginální-sada, 110 x 36 mm, délka 22 cm

- 1 x Zrcadlo Scherback-rukojeť, délka 19 cm

- 1 x Zrcadlo Scherback-závaží, 400 g

- 1 x Zrcadlo Scherback lžíce, 85 x 35 mm

- 1 x Zrcadlo Scherback lžíce, 90 x 40 mm

- 1 x Cévka irigační, délka 20 cm

- 1 x Děložní dilatátor, průměr 1-13 mm- (25 velikostí po 5 mm)

- 1 x Děložní dilatátor, průměr 14 mm

- 1 x Děložní dilatátor, průměr 15 mm

- 1 x Kyreta ostrá, 28 mm, délka 35 cm

- 1 x Kyreta ostrá, 4-11 mm, délka 31 cm

- 1 x Kyreta ostrá, 6-14 mm, délka 31 cm

- 1 x Kyreta ostrá, 8-16 mm, délka 31 cm

- 1 x Kyreta ostrá, 10-20 mm, délka 31 cm

- 1 x Kleště potratové, rovné, délka 28 cm

- 1 x Kleště potratové, zahnuté, délka 28 cm

- 1 x Kleště okénkové, zoubkové, zahnuté, délka 24 cm

- 1 x Lžička čistící

- 1 x Rozvěrač vaginální, 95 x 37 mm

- 1 x Pinzeta anatomická, délka 14,5 cm

- 1 x Pinzeta chirurgická, 1 x 2 zuby, délka 18 cm

- 1 x Nerezová miska 95 x 50 mm, 0, 2 l

TRAUMA SÍTO - celkový počet: 1 ks

Složení síta:

- 2 x Kleště Luer, zahnuté, 6 mm, délka 15 cm

- 2 x Kleště štípací, pro drát do 2,5 mm, spodní branže zahnutá

- 2 x Kleště úchopové, na drát, délka 17 cm

- 2 x Kleště úchopové, na drát, délka 15 cm

- 2 x Doražeč extenčních drátů, délka 17 cm

- 2 x Zatloukač, délka 21 cm

Kostní kotníkové síto: počet 1ks

Složení síta

- 1x měřítko 300mm

- 1x kladivo chirurgické 220mm, 500gr

- 1x klíč oboustranný

- 1x dotloukač K drátů

- 2x elevatorium Hohmann ostré dlouhé 190mm

- 2x elevatorium Hohman tupé malé 120 mm

- 1x raspatorium kulaté velké

- 4x raspatorium kulaté malé Willinger 160mm- 8mm

- 1x lžička kostní oválná ostrá 3,5mm

- 1x lžička kostní oválná ostrá 6mm

- 1x lžička kostní oválná ostrá 8,5mm

- 2x dlátko žlábkové úzké 210mm- 10,0mm

- 1x dlátko rovné malé 210mm-15x4mm

- 2x kortikální závitník

- 2x šroubovák šestihran 2,5mm

- 2x šroubovák šestihran 3,5mm

- 1x mírka hloubkoměr 230mm

- 1x mírka hloubkoměr 190mm

- 2x kleště štípací pro tvrdý drát do prům. 2,5mm

- 2x kleště štípací pro tvrdý drát  do prům. 2,2mm

- 2x kleště úchopné na drát 170mm

- 2x kleště úchopné na drát 150mm

- 2x kleště kostní repoziční Verbugge se zámkem 150mm

- 2x kleště repoziční se šroubkem 170mm

- 1x kleště Luer dvoukloubové úzké 200mm Ruskin

- 1x rozvrtávač

- 2x kortikální závitník

Oční operativa:

síto k operaci katarakt: celkem sít 4x

Složení síta

- Fakoemulzifikační koncovka k přístroji Stellaris

- Jehla MICS rovná 1,8 mm

- Háček na dělení jádra v kombinaci se špátlí  Friedmann – Koch

- Nůžky Duck Worth and Kent 12 cm zahnuté

- Injektor k zavádění nitroočních čoček

- Nůžky rovné 10 – 12 cm

- Pinzeta McPherson 5mm long smooth jaws straight /stainless steel/

- Rozvěráček šroubovací, celková délka 72 mm, k umístění temporálně, s otevřenou pracovní částí velikost 13,5 mm, max. tloušťky 0,5 mm.

- Aspirační koncovka 21 G

- Irigační koncovka 21 G

- Kuglen

- Spatula

- Peán rovný 10 – 12 cm

- Kryt na madlo ovládající pohyb op.mikroskopu Leica M822 F40

- Kapsulární pinzeta Calladine-Inamura, mechanismus cross-action, s prohnutým pracovním koncem 10 mm, zoubkovanými okraji a ostrým koncem, s kalibračními značkami na velikost kapsulorhexe / 5 mm/, úhel branží 45 st./

- Sada na stříhání nitroočních čoček – typu Osher set

- Intraokulární nůžky horizontální 23 gauge

- Intraokulární pinzeta Alio 23 gauge

Síto na operaci blefarochalázy: celkem sít 3x

Složení síta

- 2x Peán rovný  10 – 12cm

- Nůžky rovné 10 – 12 cm

- Skalpel vel. 2 a 3

- Jehelec 12 cm

- Pinzeta chirurgická 8 – 10 cm

- Vázací pinzeta 8 – 10 cm

Síto na extirpaci chalazia: celkem sít 2x

Složení síta

- Chirurgická pinzeta 8 – 10 cm

- Proštěpec vel.průměr 1,5 cm, 2 cm

- Grafeho nůž

- 1x všechny velikosti Exkochleační lžička Meyerhoefer / vel. 1 – 1,75 mm ,vel. 2 – 2,25 mm, vel. 3 – 2,5 mm , vel. 4 – 3,5 mm /

- Nůžky rovné 10 – 12 cm

Nástroje přídatné pro oční výkony: po ks

- Epilační pinzeta 5x

- Kopíčka k extrakci cizího tělesa z rohovky 5x

- Sonda na průplach vel. 1, 2 – 3x od každé velikosti

- Kanyly na průplach různé velikosti – Lacrimal Cannula 0,3 mm side opening 23 gaude 3 kusy, Cannula angled at 5 mm 27 gaude 3kusy

- Dilatátor infant K7  2x

- Dilatátor wilder K7  4x

- Vázací pinzeta 8 – 10 cm – Bishop-Harmon Dressing Forceps criss-cross serrated tips 3 x

- Mikronůžky rovné 8 – 10 cm – 3x

SEZNAM CHIRURGICKÝCH NÁSTROJŮ  pro ambulance a oddělení

Nůžky preparační rovné   délka 18cm                                                20ks

Nůžky preparační zahnuté délka18cm                                               20ks

Nůžky tupé délka 18cm                                                                         10ks

Nůžky tupohrotnaté délka18cm                                                          30ks

Nůžky hrotnaté délka 18cm                                                                 30ks

Nůžky operarační rovné tupohrotnaté délka 15,5cm                      40ks

Nůžky operarační rovné hrotnaté  délka  10,5cm,15,5cm               30 ks + 30 ks

Nůžky operarační zahnuté tupohrotnaté délka  11,5cm,15,5cm    40 ks + 40 ks

Nůžky operarační zahnuté hrotnaté délka  11,5cm,15,5cm             30 ks + 30 ks

Nůžky oční jemné chirurgické rovné   délka 14cm                              30 ks

Nůžky oční jemné chirurgické zahnuté délka 14cm                            30 ks

Nůžky na obvazy Lister  11cm                                                             15ks

Nůžky na obvazy Lister  20cm                                                             20ks

Nůžky na obvazy Bergmann 23cm                                                     20ks

Pinzeta standart anatomická  10cm, 14,5cm                                   10ks + 40ks

Pinzeta jemná     anatomická  10cm, 14,5cm                                   10ks + 10ks

Pinzeta chirurgická standart   15cm                                                   50ks

Pinzeta chirurgická jemná  13cm                                                        20ks

Svorky Mosqvito rovné 10cm, 12,5cm                                               20ks +30ks

Svorky Mosqvito zahnuté10cm, 12,5cm                                            20 ks +30ks

Svorky Mosqvito mikro rovné 9cm, 12 cm                                        10ks +10 ks

Svorky Mosqvito mikro zahnuté 9cm, 12 cm                                     10ks +10 ks

Peán rovný 12,5cm,15cm                                                                      15ks + 20 ks

Peán zahnutý12,5cm,15cm                                                                   15 ks + 20ks

Kochr rovný 12,5cm,15cm                                                                     30 ks +30 ks

Kochr zanutý12,5cm,15cm                                                                    30 ks + 30 ks

Diagnostické kladívko DEJERINE 20cm                                                  5 ks

Háčky ostré dvojzubé 16cm                                                                    10ks

Háčky ostré trojzubé 16cm                                                                      10 ks

Háčky ostré čtyřzubé 16cm                                                                      6 ks

Háčky plné 14cm,18cm                                                                            6 ks + 4ks

Háčky okénkové 14cm,18cm                                                                   6 ks +4ks

Rozvěrač ran samodržící 10cm,14cm                                                   3ks + 3ks

Lopatka 22cm                                                                                           16ks

Pátradla průměr 1mm ,2mm                                                                 10ks + 10 ks

Aplikátor na drény                                                                                     8ks

Jehelec cévní jemný                                                                                 20ks

Jehelec autofix                                                                                          20

Lžičky ostré 17cm – velikost 3,5 / 4,8/ 6 /8,5 / 12/                             10 ks od každé velikosti

LUER kleště – různé velikosti                                                                   2 ks

Dózy/ misky na roztoky/ -výplachy ran/ kovové                                  14 ks

Emitní misky

Držák na skalpel čepelky  vel. 3 , vel.4                                                    6 ks + 14ks